广西国建项目管理有限公司

竞争性谈判文件


采购项目编号：GXGJ2026-J0081-M（FZC2026-008）

采购项目名称：医学影像中心移动DR采购项目

采   购   人：广西医科大学附属肿瘤医院 

采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

  2026年6月

目  录

2

第一章  竞争性谈判公告

6

第二章  谈判供应商须知

18

第三章  采购需求

2

9第四章  竞争性谈判响应文件格式

4

5第五章  合同主要条款

65

第六章  评定标准



第一章  竞争性谈判公告

广西国建项目管理有限公司关于医学影像中心移动DR采购项目[GXGJ2026-J0081-M（FZC2026-008)]竞争性谈判公告

项目概况
 医学影像中心移动DR采购项目 的潜在供应商应在广西国建项目管理有限公司（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）获取采购文件，并于2026年6月10日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXGJ2026-J0081-M（FZC2026-008）
项目名称：医学影像中心移动DR采购项目
采购方式：(竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价
预算金额：60万元
采购需求：移动DR 1台。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
合同履行期限：详见采购需求
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：
（1）具备行政主管部门颁发的有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据竞标产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）。
（2）供应商为竞标产品制造商的须具备有效的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少包含生产、销售）；供应商为竞标产品经销商的须具备有效的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少包含销售）（依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二条在中华人民共和国境内生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当依照本办法的规定，取得辐射安全许可证）
3.本项目不接受未购买本采购文件的供应商参加竞标；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。
三、获取采购文件
1.时间：2026年6月4日至2026年6月9日，每天上午8：30至12：00，下午3：00至6：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼财务室（电话：0771-4915599）
3.方式：获取时间内，供应商代表携带授权委托书原件或复印件到获取地点购买。【邮购文件的，需于获取截止时间前，将以上材料邮寄或传真到采购代理机构，或发送到采购代理机构电子邮箱（gxguojian@126.com）进行报名，同时请注明供应商名称、项目名称、分标号（如有）、项目编号、供应商收件人、邮寄地址、邮编、电子邮箱、联系电话、传真号码等信息。】
4.售价：采购文件工本费每本 300 元，售后不退。如需邮购，每本另加邮费 50 元【需于获取截止时间前将工本费（邮购的另加邮费）汇到采购代理机构下述指定账号】；依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，竞标人在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
开户名称：广西国建项目管理有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行
银行账号：8001 1543 5100 037
四、响应文件提交
时间：2026年6月10日9点30分（北京时间），供应商请于响应文件提交截止时间前将响应文件密封递交，逾期送达或未密封的将予以拒收，供应商可以由法定代表人（负责人）或委托代理人出席截标会。
地点：广西国建项目管理有限公司开标厅（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）。
五、谈判时间及地点
1.时间：2026年6月10日9点30分（北京时间）后。
2.地点：广西国建项目管理有限公司评标室（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.谈判保证金（人民币）：6000.00 元。（必须足额缴纳）
竞标人应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金以银行转账、电汇、网上支付等非现金形式提交。竞标人须于响应文件递交截止时间前将谈判保证金从竞标人账户转至采购代理机构指定账户。缴纳时注明项目编号（财务室电话：0771- 4915599）:
开户名称：广西国建项目管理有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市金凯支行
银行账号：8001 1543 5100 035

2.公告媒体：广西医科大学官方网站、广西医科大学附属肿瘤医院官方网站、采购与招标网、广西国建项目管理有限公司网
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广西医科大学附属肿瘤医院
地 址：南宁市良庆区良玉大道50号

联系人及联系方式：廖老师，0771-5323216 
2.采购代理机构信息
名 称：广西国建项目管理有限公司
地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼
联系方式：0771-4915959
3.项目联系方式
项目联系人：潘新华                    

电 话：0771-4915959

购买招标文件联系人：张艳芬     联系电话：0771-4915599
保证金退付联系人：张艳芬       联系电话：0771-4915599
公司邮箱：gxguojian@126.com     邮编：530000
广西国建项目管理有限公司
2026年6月4日 
第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1 
	采购项目名称：医学影像中心移动DR采购项目

采购项目编号：GXGJ2026-J0081-M（FZC2026-008）

	2 
	供应商资格：详见谈判公告

	3 
	本项目不允许分包、转包

	4 
	竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

	5 
	成交服务费：本项目的成交服务费按本须知22.1款规定计取，由成交供应商在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。

	6 
	响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

1、响应文件电子版形式与份数：可编辑的word文档格式与盖章后扫描的PDF格式各1份。

2、响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

	7 
	响应文件递交截止时间：详见谈判公告
响应文件递交地址：详见谈判公告

	8 
	竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。

1、未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

	9 
	谈判保证金金额：详见谈判公告；

谈判保证金缴纳方式：详见谈判公告；

谈判保证金指定账户：详见谈判公告；

一、谈判保证金缴纳相关要求：

1、谈判保证金采用银行转账、电汇、网上支付方式提交的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，竞标人应将转账汇款凭证的复印件作为谈判保证金提交证明，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。

2、竞标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳谈判保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注：

1、响应文件提交截止时间后提交的，或未足额缴纳的，视为无效谈判保证金。

2、竞标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。

二、谈判保证金退还：

1、未成交人的谈判保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内，以转账方式退回到供应商银行账户。

2、成交人的谈判保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后5个工作日内退还，退还方式同未成交人。

	10 
	谈判时间：详见谈判公告
谈判地点：详见谈判公告

	11 
	评标方法：最低评标价法（详细见第六章）

	12 
	允许负偏离项：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为 1 项。

	13 
	采购人或采购代理机构在对供应商资格审查时进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：2023年1月1日起至提交响应文件截止时间前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。

	14 
	1、本项目签订合同前，成交供应商按成交金额的5%向采购人支付履约保证金。（如成交供应商为中小微企业，提供相关证明材料，按成交金额的2%）

2、履约保证金递交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3、履约保证金退付方式、时间及条件：本项目验收合格，成交供应商向采购人申请办理履约保证金退还手续后，采购人将履约保证金退回到成交供应商账户（不计利息）。

4、采购人收取履约保证金指定账户：

开户名称：广西医科大学附属肿瘤医院

开户行：中国银行南宁市医科大支行

账号：619759083458

	15 
	1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

	16 
	本采购文件中要求“原件备查”的材料，谈判供应商必须于开标当天携带好原件，若谈判小组通知原件核查，需在1小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现谈判供应商提供虚假材料应标，作无效响应处理。

	17 
	本采购文件的最终解释权归采购人所有。


谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西医科大学附属肿瘤医院。
2.2“采购代理机构”是指：广西国建项目管理有限公司。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国建项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。
5. 竞争性谈判文件的澄清和修改：
5.1供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.3谈判供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。（电话通知时以谈判供应商购买竞争性谈判文件所留电话，如谈判供应商所留电话有误或打不通等造成的一切后果由谈判供应商负责）

6.联合体竞标
6.1本项目明确不接受联合体形式竞标，本采购文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。竞标人以联合体形式参加竞标的，竞标无效。 

二、竞争性谈判响应文件的编制

7.竞争性谈判响应文件编制基本要求

7.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

7.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西国建项目管理有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

7.3除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

7.4谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

7.5竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

7.6如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

7.7竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

7.7.1第一部分：价格文件

1）报价表、质保期外维保报价表、配套耗材/试剂价格明细表；（附件一）[必须提供]

以上文件均须加盖竞标单位公章；应该有的必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件。

7.7.2 第二部分：商务技术文件（（以下文件要求必须提供的文件应加盖竞标单位公章按要求提供，否则竞标无效。）

1）谈判书、竞标声明书及无围标串标行为的承诺函；（附件二）[必须提供]
2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]
3）货物配置清单（均不含报价）（附件四）；[必须提供]
4）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供] 

5）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件（附件五）[委托代理时必须提供]； 

6）有效的营业执照等证明文件复印件；

①谈判供应商有效的“营业执照”（谈判供应商为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件；[必须提供，原件备查] 

②具备行政主管部门颁发的有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据竞标产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）；[必须提供，原件备查] 
③供应商为竞标产品制造商的须具备有效的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少包含生产、销售）；供应商为竞标产品经销商的须具备有效的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少包含销售）（依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二条在中华人民共和国境内生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当依照本办法的规定，取得辐射安全许可证）[必须提供，原件备查] 
7）财务状况报告；[格式自拟，必须提供] 

8）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；[格式自拟，必须提供，原件备查]无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件[格式自拟，原件备查]。（新成立单位按实际提供）

9）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的证明复印件[格式自拟，必须提供，原件备查]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件[格式自拟，原件备查]。（新成立单位按实际提供）

10）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]
11）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；[格式自拟，必须提供]
12）谈判保证金的相关证明复印件；[必须提供，原件备查]

13）售后服务承诺书；[格式自拟，必须提供]

14）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]
15）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定,则必须提供]；

16）生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）；

17）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

18）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

19）产品制造商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，提供中小企业声明函。（附件六）

三、报价要求

8.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

8.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

8.4竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

8.5谈判供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。经谈判小组审核存在严重不合理、低于其企业成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，其报价将不予接受。

四、竞争性谈判响应文件有效期

9.1自竞争性谈判响应文件递交截止日期后60日响应文件应保持有效。有效期不足的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

9.2在特殊情况下，采购代理机构可与谈判供应商协商延长竞争性谈判响应文件的有效期。

9.3未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.4成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、竞争性谈判响应文件书写及签名、盖章要求

10.1竞争性谈判响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性谈判响应文件处理。

10.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞争性谈判响应文件可能将被认定为无效的竞争性谈判响应文件。

10.3竞争性谈判响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性谈判响应文件处理。

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

11.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及采购项目名称、采购项目编号、所竞分标号（如有）、谈判供应商名称等内容。副本可以使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外），一旦正本和副本不符，以正本为准。

11.2竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

1）竞争性谈判响应文件电子版形式与份数：可编辑的word文档格式与盖章后扫描的PDF格式各1份。

2）竞争性谈判响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

11.3竞标文件袋上应写明：

1）采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2）采购项目名称：

3）采购项目编号：

4）所竞分标号（如有）：

5）谈判供应商名称：

6）（××年××月××日××时××分前不得拆开）

11.4竞争性谈判响应文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

11.5谈判供应商在递交竞争性谈判响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由谈判供应商自负。
12. 竞争性谈判响应文件的递交

12.1竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

12.2递交竞争性谈判响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

13.迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购代理机构拒绝接收。

七、谈判保证金

14.1竞标人须按须知前附表的规定提交谈判保证金。否则，其响应文件将被拒绝。

14.2谈判保证金按须知前附表的规定退还竞标人。

14.3谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；

2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订采购合同的，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

八、谈判程序及评标方法

15.在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

16.竞争性谈判响应文件无效的情形：

16.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

16.2有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

16.3有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加谈判活动。

16.4被拒绝的响应文件为无效。  

16.5谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
17.谈判

17.1第一轮谈判

谈判时间及地点：详见本须知前附表第9项规定。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据竞争性谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的17.4、17.6程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

17.2竞争性谈判文件变动

（1）第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

（2）供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

17.3第二轮谈判
谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的17.4、17.6程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

17.4最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保修期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）,并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

17.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。

17.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

17.7评审小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

④评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
九、确定成交供应商办法

18.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评标报价最低的原则确定成交供应商。

十、成交结果公告

19.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在广西医科大学官方网站、广西医科大学附属肿瘤医院官方网站、采购与招标网、广西国建项目管理有限公司网上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。
19.2谈判供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

19.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国建项目管理有限公司                    0771-4915533

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

十一、签订合同

20.1签订合同时间：详见采购需求。
20.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

20.3成交供应商拒绝签订采购合同的，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

20.4履约保证金

（1）成交供应商须于签订合同前按谈判供应商须知前附表规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入指定账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）成交供应商按合同约定交货验收合格后，提交合同验收报告（格式见附件I），填写履约保证金退付意见书（格式见附件II），履约保证金由履约保证金收取单位按谈判供应商须知前附表规定的方式退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

十二、适用法律

21.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

22.1成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法下浮20%计取成交服务费。签订合同前，成交供应商须向广西国建项目管理有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%


（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国建项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行

银行账号：8001 1543 5100 037

22.2解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

22.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国建项目管理有限公司

邮政编码：530000
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼
电    话：0771—4915599
第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXGJ2026-J0081-M（FZC2026-008）
二、采购项目类别：  货物类  

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。

3、供应商商务响应与售后服务同一内容不相符的以低计算，不能满足基本要求的竞标无效。

4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	移动DR
	1
	台
	1 功能需求

1.1 用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。

2 主要技术规格和要求

2.1 高压发生器

2.1.1 高压发生器最大输出功率 ≥32KW

▲2.1.2最小加载时间≤1ms，且最大加载时间≥10s

2.1.3 最大输出电流 ≥400mA

2.1.4 最大毫安秒 ≥500mAs

2.1.5 最大逆变频率 ≥250kHz

▲2.1.6 管电压可调范围不小于40～150KV

2.2 X线球管

2.2.1 球管焦点 ≤0.6/1.2mm

▲2.2.2 阳极热容量 ≥300KHU

2.2.3 阳极靶角 ≥10°

2.2.4 最大管电压 ≥150kV

2.2.5 X射线球管采用球管和高压分离式设计，非组合机头X射线球管与高压发生器（高压系统）

2.2.6 具备双激光线定位功能，可通过双激光定位线重合来识别1米SID距离

2.2.7 可通过皮尺测量床旁拍照的距离

2.3 无线平板探测器

2.3.1 探测器尺寸 ≥14×17英寸

2.3.2 探测器材料 非晶硅+碘化铯

2.3.3 A/D转换率 ≥16bits

2.3.4 采集距阵 ≥2800×3408

2.3.5 平板厚度 ≤16mm

2.3.6 单次充电可拍摄最大张数（每7秒曝光一次） ≥1000张

2.3.7 无线模式图像预览时间 ≤5秒

2.3.8 无线模式完整成像时间 ≤10秒

2.3.9 数据传输方式 无线WIFI

2.4 机械装置

2.4.1 机体移动方式 电动助力

▲2.4.2 机架类型：可升降立柱+伸缩横臂结构，非关节臂或折叠臂

2.4.3 X射线管组件绕垂直轴旋转角（RVA） ≥-315° ～ +315°

2.4.4 X射线管组件绕水平轴旋转角（RHA） ≥-180°~+180°

2.4.5 立柱升降范围 ≥1320mm

2.4.6 伸缩臂伸缩范围 ≥550mm

▲2.4.7 球管焦点距离地面最大高度≥1850mm

2.4.8 配备曝光手闸开关

▲2.4.9 机身宽度≤610mm，且设备整机通行最小宽度≤690mm

▲2.4.10 设备整机通行最小高度 ≤1500mm

2.4.11 整机曝光电池充满电可曝光次数 ≥800次

2.4.12 前端防碰撞方式 压力感应式

2.4.13 即时充电技术，可以实现边充电边曝光

2.4.14 具备推行过程鸣笛提醒功能

▲2.4.15 整机重量 ≤390kg

2.4.16 支持平板在机身片槽内实时在线充电，无须拆卸电池另行充电

2.4.17 支持平板在机身片槽内锁止防护，并可在工作站界面软件解锁，同时支持红外感应式打开片槽

2.4.18 整机供电电池为锂电池

2.5 图像处理系统

2.5.1 为了保证系统的稳定性，要求系统控制软件，平板探测器，X线球管为同一品牌

2.5.2 主机工作站操作台内存 ≥8GB

2.5.3 主机工作站操作台硬盘 ≥500GB

2.5.4 最大可存储数量 ≥10000幅

2.5.5 具备无线、有线双模式数据传输

2.5.6 触摸操作屏尺寸 ≥19英寸

2.5.7 显示器分辨率 ≥1280x1024

2.5.8 支持与RIS和HIS系统的集成

2.5.9 支持自定义患者列表显示

2.5.10 按照器官进行摄影检查

2.5.11 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

2.5.12 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/RetrieveDICOM Worklist/MPPS

▲3.配置清单

3.1 高压发生器 1套

3.2 X射线球管 1套

3.3 限束器 1套

3.4 升降立柱-伸缩臂机架系统 1套

3.5 电动助力系统 1套

3.6 图像采集工作站 1套

3.7 图像采集软件系统 1套

3.8 有线曝光手闸 1套（≥30米）

3.9  DAP软件 1套

3.10 无线平板探测器 1套

3.11 触摸屏显示器 1套

3.12 电源管理系统 1套

3.13 无线曝光手闸1套

	▲一、商务及其他要求： 

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含产品价、备品备件、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费、软件升级、系统接口等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

	交货时间及地点
	交货时间：自签订合同之日起，30天内安装调试完毕并交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

	验收标准、规范
	1、采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。
2、成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
3、成交供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，并提交《货物安装调试完成确认书》，采购人方可验收。
4、采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》【桂财采〔2015〕22号】以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》【财库〔2016〕205号】规定执行。

	质量保修期
	质量保修期自项目验收合格并交付正常使用之日算起。质量保修期≥3年。质保期外，请给出每年的维保价格，供采购人日后采购时参考。服务内容包括所有售后维保内容，费用全部包含在供应商所报的维保价格中，采购人不另行支付任何费用。如未进行维保报价的竞标无效。

	配套耗材
	竞标产品涉及配套耗材或试剂的，供应商须列明设备名称及所配套耗材或试剂的名称、品牌、规格型号及价格，并标注是否为开放/专机专用耗材。此报价不列入项目报价中，仅供采购人日后采购时参考。

	售后服务要求
	1、负责免费送货上门，提供的产品必须是全新未使用过的合格原装产品。
2、质量保修期内免费上门维修、免费更换配件。
3、质量保修期内，成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
4、安装工程师对本采购文件中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。
5、安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确、完整的回答。
6、免费提供仪器操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容。
7、维修过程中所需零配件成交供应商在接到通知后最长不超过 2 天必须送达采购单位。
8、竞标货物的售后服务必须由成交供应商直接负责，售后工作由成交供应商和设备原生产商直接协调。有常驻维修工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务。
9、免费开放与医院相关系统对接的接口，须与采购人现有信息系统（包括但不限于HIS、HRP、PACS、全生命周期系统、OA、人事系统、集成平台、物流系统、院内电子签名系统、内镜系统、放疗信息系统、移动办公软件等）实现免费对接，采购人不再支付系统接口相关对接费用。
10、提供软件终生免费升级服务。
11、质量保修期内维修响应及故障解决时间：质保期内，在使用过程中发生质量问题或故障时，维修服务响应≤0.5小时，≤2小时内给出初步解决方案，≤8小时到场，保证能够迅速解决突发性问题。按国家及行业标准对故障进行及时处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，如果故障在检修24小时后故障仍无法排除，成交供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。设备维修或更换后其保修期相应顺延。
12、质保期内，每季度至少进行一次定期回访以及对设备维护保养，解决使用中出现的问题。质保期过后，不定期回访使用科室及对设备使用运行情况提供咨询服务。
13、备用配件要求：备用配件及易损件应为原厂全新未经使用的原装合格产品，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
14、成交供应商在提供服务过程中（包括但不限于安装、维保过程等），因操作过失、产品质量等问题造成采购人设备损坏的、人身（包括但不限于第三方人员）、场所或财产损害的，由成交供应商承担，并赔偿采购人因此产生的相关损失及承担全部经济责任及法律责任。

	付款方式
	签订合同后，全部货物按采购人要求送到指定地点、安装调试并经双方验收合格，成交供应商凭请款函（包括合同复印件、货物安装调试完成确认书、双方签署的采购项目验收单）及全额增值税专用发票，采购人以转账方式一次性支付合同款的100%。【如成交供应商为中小企业，成交供应商凭请款函（包括中小企业声明函、合同复印件、货物安装调试完成确认书、双方签署的采购项目验收单）及全额增值税专用发票，采购人在60日内以转账方式一次性支付合同款的100%。】

	履约保证金
	1、本项目签订合同前，成交供应商按成交金额的5%向采购人支付履约保证金。（如成交供应商为中小微企业，提供相关证明材料，按成交金额的2%）

2、履约保证金递交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3、履约保证金退付方式、时间及条件：本项目验收合格，成交供应商向采购人申请办理履约保证金退还手续后，采购人将履约保证金退回到成交供应商账户（不计利息）。

4、采购人收取履约保证金指定账户：

开户名称：广西医科大学附属肿瘤医院

开户行：中国银行南宁市医科大支行

账号：619759083458

	服务评价要求
	1、在验收前，采购人按照附件1《设备供应商服务评价表》对成交供应商进行评价。设备供应商服务评价表分值满分为100分，根据《设备供应商服务评价表》评价项目内容进行考评打分：

①综合得分分值在90-100分时，评价等级为“优秀”，不扣除履约保证金；

②综合得分分值在80-90（不含）分时，评价等级为“良好”，扣除履约保证金的10%；

③综合得分分值70-80（不含）分时，评价等级为“合格”，扣除履约保证金的20%；

④综合得分分值＜70（不含）分时，评价等级为“不合格”，采购人有权没收成交供应商全部履约保证金，并不予验收，待成交供应商整改后再次进行评价。

2、在质量保修期内，采购人按照附件2《质量保修期内年度供应商服务评价表》对成交供应商进行评价。质量保修期内年度供应商服务评价表分值满分为100分，根据《质量保修期内年度供应商服务评价表》评价项目内容进行考评打分：

①综合得分分值在90-100分时，评价等级为“优秀”；

②综合得分分值在80-90（不含）分时，评价等级为“良好”；

③综合得分分值70-80（不含）分时，评价等级为“合格”；

④综合得分分值＜70（不含）分时，评价等级为“不合格”，待成交供应商整改后再次进行评价。

	医疗器械注册证
	竞标产品属第一类医疗器械产品的，响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖供应商单位公章（如有请提供）；竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖供应商单位公章，否则竞标无效。

	其他要求
	1、响应文件中如要求提供证明材料的，应提供竞标产品对外公开的产品彩页或说明书，（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当响应文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。

2、本表所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。

	二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 

1.未标注“▲”的内容。


附件1：设备供应商服务评价表

医学影像中心移动DR采购项目

设备供应商服务评价表

填报日期：     年   月   日

	设备名称：
	型号：
	设备所属科室：

	（可加行）
	
	

	序号
	评价项目
	评价内容
	服务评价得分
	违规情形及扣分依据

	1
	交货期

（满分10分）
	自签订合同之日起，30天内安装调试完毕并交付使用得10分；超期不得分。
	
	

	2
	资质证照

（满分10分）
	1、资质证照齐全、有效、合规得5分；缺项不得分。

2、供应商将货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付得5分；有缺失的扣3分；在采购人指定的期限内未补齐不得分。
	
	

	3
	交货情况

（满分10分）
	供应商提供的设备品牌、型号、参数、配置与合同一致得10分；不一致不得分。
	
	

	4
	运行情况

（满分20分）
	1、设备运行稳定，能够满足使用科室诊疗需要，得10分；设备运行不稳定的不得分。

2、供应商对设备进行安装调试后，提交《货物安装调试完成确认书》得10分；不提供不得分。
	
	

	5
	培训情况

（满分10分）
	供应商对设备使用操作人员及设备维修工程师开展操作、日常维护、简单故障排查培训，培训到位、记录完整得10分；培训不到位扣5分，记录不完整扣5分。
	
	

	6
	服务效率

（满分20分）
	1、在使用过程中发生质量问题或故障时，0.5小时内响应，2小时内给出初步解决方案，8小时内到场，得5分；超时不得分。

2、一般故障处理12小时内修复，得5分；超时不得分。

3、在检修24小时后故障仍无法排除的，48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，得5分；超时不得分。

4、维修所需的零配件，在接到通知后2天内送达，得5分，超时不得分。
	
	

	7
	服务态度

（满分10分）
	1、服务人员耐心、礼貌得5分；出现态度不好不得分。

2、积极配合医院有关本设备的各项工作，得5分；不配合或出现态度不好不得分。
	
	

	8
	廉洁合作

（满分10分）
	遵守医院廉洁规定，不送礼、不给回扣得10分；违反不得分。
	
	

	综合得分（满分100分）
	
	

	评价等级（优秀、良好、合格、不合格）
	
	

	评价单位（需求部门）科室负责人签字：

医学装备部工程师/项目负责人签字：

医学装备部盖章：


	被评价单位（公司）项目负责人签字：

被评价单位具体工程人员签字：

1、姓名：             联系方式：

2、姓名：             联系方式：

3、姓名：             联系方式：

被考核单位（公司）盖章：



	评价标准：

评价标准及内容以双方签订的合同内容为基础，采购人在验收前对成交供应商进行评价：

①综合得分分值在90-100分时，评价等级为“优秀”，不扣除履约保证金；

②综合得分分值在80-90（不含）分时，评价等级为“良好”，扣除履约保证金的10%；
③综合得分分值70-80（不含）分时，评价等级为“合格”，扣除履约保证金的20%；

④综合得分分值＜70（不含）分时，评价等级为“不合格”，采购人有权没收成交供应商全部履约保证金，并不予验收，待成交供应商整改后再次进行评价。


备注：最终设备供应商服务评价表的评价内容根据成交供应商的响应文件进行修订。

附件2：质量保修期内年度供应商服务评价表

医学影像中心移动DR采购项目

第XXXX年（XX月-XX月）质量保修期内年度供应商服务评价表
填报日期：     年   月   日

	设备名称：
	型号：
	设备所属科室：

	（可加行）
	
	

	序号
	评价项目
	评价内容
	服务评价得分
	违规情形及扣分依据

	1
	服务效率

（满分40分）
	1、在使用过程中发生质量问题或故障时，0.5小时内响应，2小时内给出初步解决方案，8小时内到场，得10分；每超出10分钟响应，或每超出30分钟给出初步解决方案，或每超出1小时到场扣5分。

2、一般故障处理12小时内修复，得10分；每超出1小时扣3分，超出3小时不得分。

3、在检修24小时后故障仍无法排除的，48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，得10分；每超出6小时扣3分，超出18小时不得分。

4、维修所需的零配件，在接到通知后2天内送达，得10分；每超出6小时扣3分，超出18小时不得分。
	
	

	2
	维修效果

（满分30分）
	1、维修后的设备运行稳定，1个月内无相同故障复发，得10分；复发1次扣5分，复发2次及以上不得分。

2、维修后的设备性能得到提升或恢复至正常水平，得10分；未达到不得分。

3、维修质量符合相关标准和技术要求，得10分；经检测不符合要求不得分。
	
	

	3
	服务态度

（满分10分）
	1、服务人员耐心、礼貌得5分；出现态度不好不得分。

2、积极配合医院有关本设备的各项工作，得5分；不配合或出现态度不好不得分。
	
	

	4
	回访保养

（满分10分）
	按合同要求进行回访及维护保养得10分；未按要求回访不得分。
	
	

	5
	软件升级

（满分10分）
	如果产品系统软件或服务升级，未及时通知采购人，且未按采购人相应要求，对产品进行免费系统软件升级或服务升级的，扣10分。
	
	

	综合得分（满分100分）
	
	

	评价等级（优秀、良好、合格、不合格）
	
	

	评价单位（需求部门）科室负责人签字：

医学装备部工程师/项目负责人签字：

医学装备部盖章：


	被评价单位（公司）项目负责人签字：

被评价单位具体工程人员签字：

1、姓名：             联系方式：

2、姓名：             联系方式：

3、姓名：             联系方式：

被考核单位（公司）盖章：



	评价标准：

评价标准及内容以双方签订的合同内容为基础，采购人在质量保修期内对成交供应商进行评价：

①综合得分分值在90-100分时，评价等级为“优秀”；

②综合得分分值在80-90（不含）分时，评价等级为“良好”；
③综合得分分值70-80（不含）分时，评价等级为“合格”；

④综合得分分值＜70（不含）分时，评价等级为“不合格”，待成交供应商整改后再次进行评价。


备注：最终质量保修期内年度供应商服务评价表的评价内容根据成交供应商的响应文件进行修订。

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件封面格式

   本

竞争性谈判响应文件（封面）
         采购项目名称：                          

          采购项目编号：                                 
      分标号（如有）：                         

      谈判供应商名称：                        
                                                        年    月    日
二、附  件

附件一 

报  价  表

采购项目名称：                 

采购项目编号：                  
分标号（如有）：                                                        
	序号
	标的名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求
	单价（元）

②
	单项合价

（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	与“商务、技术响应、偏离情况说明表”一致
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                ）

	交货时间：

	交货地点：


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“标的名称”、“数量”、 “单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:              

谈判供应商名称（盖章）：                             

报价时间：       年     月    日
质保期外维保报价表

	序号
	名称
	数量
	报价

（元/年）
	备注

	1
	移动DR维保服务
	1项
	
	本报价为质保期外每年的维保价格，仅供采购人日后采购时参考，不作为本次采购内容。


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。

2、服务内容包括所有售后维保内容，费用全部包含在供应商所报的维保价格中，采购人不另行支付任何费用。

3、如未进行维保报价的竞标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）:              

谈判供应商名称（盖章）：                             

报价时间：       年     月    日

配套耗材/试剂价格明细表

	序号
	设备名称
	配套耗材/试剂名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单价（元）
	开放/专机专用
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1、以上配套耗材/试剂价格明细表中“设备名称、配套耗材/试剂名称、品牌、规格型号、单位、单价、开放/专机专用”必须如实填写完整（不允许使用“详见附件”等模糊表述），品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。

2、若不涉及配套耗材/试剂的，请填写“无”。

3、所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。

4、此报价不列入项目报价中，仅供采购人日后采购时参考。

法定代表人或委托代理人（签字）:              

谈判供应商名称（盖章）：                             

报价时间：       年     月    日
最后报价表

采购项目名称：                 

采购项目编号：                  
分标号（如有）：                
	序号
	标的名称
	品牌、规格型号、生产厂家
	技术参数及性能配置要求
	数量①
	单价（元）②
	单项合价

（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	与首次报价表一致
	与“商务、技术（服务）响应、偏离情况说明表”一致
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                ）


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“标的名称”、“数量”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

5、供应商须提前做好最后报价的相关准备，于谈判后在规定的时间内递交附件（最后报价表）。

法定代表人或委托代理人（签字）:              

谈判供应商名称（盖章或签字）：                             

报价时间：       年     月    日（请写谈判当天日期，打印时删除括号内容）
附件二
谈  判  书

广西国建项目管理有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版（将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。）
1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                                    

开户银行：                           账号/行号：                       

电话/传真：                         电子函件：                         
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：                       

谈判供应商名称（盖章）：                                                
竞标声明书

致：广西国建项目管理有限公司：

                  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___        __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：             

供应商公章：                 
 年    月    日
无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在招标采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标（成交），然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标（成交）；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标（成交）或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

                                                      供应商名称（公章）：             
                                                                       年    月     日

附件三 

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称：                 

采购项目编号：                  

分标号（如有）：                 

	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”或“满足”的，将导致谈判被拒绝。

                       法定代表人或委托代理人签字:                

供应商名称（公章）：                             

                      年   月   日
附件四 
货物配置清单

采购项目名称：                 

采购项目编号：                  

分标号（如有）：                

	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	数量及单位
	参数性能、指标及配置
	制造商
	产地

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	


备注：以上货物配置清单中“标的名称、品牌、规格型号、数量及单位、制造商、产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无。标的名称、数量及单位、品牌必须与首次报价表一致，否则响应文件作无效处理。
                               法定代表人或委托代理人签字:                
供应商名称（公章）：                              

                   年   月   日
附件五

法定代表人授权委托书

广西国建项目管理有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

谈判供应商（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：             
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件


附件六

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准

中小企业划型标准
根据工信部联企业〔2011〕300号规定，中小企业各行业划型标准如下：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      单位名称（盖章）：

日  期：
第五章  合同主要条款

目  录
一、合同书 
二、廉洁购销合同

三、安全生产管理协议

四、合同附件
采购合同（格式）

              合同编号：
采购人（甲方）：                                 
供应商（乙方）：                                  

采购项目名称和编号：                       

签  订  地  点：   南宁市良庆区             签 订 时 间：   2026年   月   日   

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和乙方竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、 供货一览表

	序号
	标的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2、合同合计金额包括产品价、备品备件、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费、软件升级、系统接口等等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的合格原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到谈判文件或者乙方响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，该保密义务为永久性，不因本合同的解除、撤销、无效、终止而免除。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5、甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用并承担由此导致的甲方损失。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：         不限         。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输及损耗已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵交货地点  。

4、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货，乙方未按约定提前通知或未按甲方要求发运的，甲方有权拒绝接货。

7、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9、乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。
第五条　交付和验收

1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   甲方指定地点   。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在甲方指定的期限内补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合谈判文件技术要求而非认可货物验收合格。

5、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装、调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，乙方提交《货物安装调试完成确认书》，甲方才做最终验收。

7、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8、甲方应当在到货并安装、调试完后，且乙方履行完合同义务之日起七个工作日内组织最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲乙双方单位公章，甲乙双方各执一份。

9、若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。验收所产生的费用由乙方负责。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，甲方不承担逾期付款责任。

10、验收时乙方必须到场配合，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

11、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 七 日内及时予以解决。乙方不予答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

12、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。

3、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的合格全新产品。乙方提供货物的质量保修期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

4、质量保修期内维修响应及故障解决时间：质保期内，在使用过程中发生质量问题或故障时，维修服务响应≤    小时，≤    小时内给出初步解决方案，≤    小时到场，保证能够迅速解决突发性问题。按国家及行业标准对故障进行及时处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，如果故障在检修24小时后故障仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。设备维修或更换后其保修期相应顺延。

5、质量保修期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助甲方修理，并提供优惠价格的配件和服务。

6、乙方免费开放与医院相关系统对接的接口，须与甲方现有信息系统（包括但不限于HIS、HRP、PACS、全生命周期系统、OA、人事系统、集成平台、物流系统、院内电子签名系统、内镜系统、放疗信息系统、移动办公软件等）实现免费对接，甲方不再支付系统接口相关对接费用。

7、如果乙方的产品系统软件或服务升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行免费系统软件升级或服务升级。

8、质保期内，每季度至少进行一次定期回访以及对设备维护保养，解决使用中出现的问题。质保期过后，不定期回访使用科室及对设备使用运行情况提供咨询服务。

9、备用配件要求：备用配件及易损件应为原厂全新未经使用的原装合格产品，未经甲方同意不得使用非原厂配件。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过 2 天必须送达采购单位。

10、质量保修期外，每年的维保价格（报价： 按响应文件承诺 元/年），供甲方日后采购时参考。服务内容包括质量保修期外所有售后维保内容，费用全部包含在乙方所报的维保价格中，甲方不另行支付任何费用。
11、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

签订合同后，全部货物按甲方要求送到指定地点、安装调试并经双方验收合格，乙方凭请款函（包括合同复印件、货物安装调试完成确认书、双方签署的采购项目验收单）及全额增值税专用发票，甲方以转账方式一次性支付合同款的100%。【如乙方为中小企业，乙方凭请款函（包括中小企业声明函、合同复印件、货物安装调试完成确认书、双方签署的采购项目验收单）及全额增值税专用发票，甲方在60日内以转账方式一次性支付合同款的100%。】
第九条　履约保证金

1、本项目签订合同前，乙方按成交金额的5%向甲方支付履约保证金，即：人民币     （¥      ）。（如乙方为中小微企业，提供相关证明材料，按成交金额的2%）

2、履约保证金递交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3、履约保证金退付方式、时间及条件：本项目验收合格，乙方向甲方申请办理履约保证金退还手续后，甲方将履约保证金退回到乙方账户（不计利息）。

4、甲方收取履约保证金指定账户：

开户名称：广西医科大学附属肿瘤医院

开户行：中国银行南宁市医科大支行

账号：619759083458

5、在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十条  服务评价
1、在验收前，甲方按照附件1《设备供应商服务评价表》对乙方进行评价。设备供应商服务评价表分值满分为100分，根据《设备供应商服务评价表》评价项目内容进行考评打分：

①综合得分分值在90-100分时，评价等级为“优秀”，不扣除履约保证金；

②综合得分分值在80-90（不含）分时，评价等级为“良好”，扣除履约保证金的10%；

③综合得分分值70-80（不含）分时，评价等级为“合格”，扣除履约保证金的20%；

④综合得分分值＜70（不含）分时，评价等级为“不合格”，甲方有权没收乙方全部履约保证金，并不予验收，待乙方整改后再次进行评价。

2、在质量保修期内，甲方按照附件2《质量保修期内年度供应商服务评价表》对乙方进行评价。质量保修期内年度供应商服务评价表分值满分为100分，根据《质量保修期内年度供应商服务评价表》评价项目内容进行考评打分：

①综合得分分值在90-100分时，评价等级为“优秀”；

②综合得分分值在80-90（不含）分时，评价等级为“良好”；

③综合得分分值70-80（不含）分时，评价等级为“合格”；

④综合得分分值＜70（不含）分时，评价等级为“不合格”，待乙方整改后再次进行评价。
第十一条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、品牌等不符合谈判文件、响应文件或不符合国家、行业质量标准的，应在甲方要求的15个工作日内更换，换货期间计入乙方交货时间，构成逾期交货的乙方应承担相应违约责任。乙方拒绝更换或更换货物后仍不符合本合同约定的，该货物的价款不计入结算金额，且乙方应按合同金额的20%向甲方支付违约金并赔偿甲方由此受到的全部经济损失；乙方所提供的货物仅存在不影响使用的质量瑕疵但特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权、所有权、用益权物、担保物权等）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉、处理并承担全部责任。在处理纠纷或诉讼的过程中，乙方应为甲方取得继续使用该产品的权利，或者将该产品替换或修改，以便使用该产品不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的产品，甲方有权单方面解除合同，要求乙方退还甲方已支付价款，并有权要求乙方按合同合计金额20% 赔偿。

3、因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格要求乙方承担相应违约责任。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。累计出现3次（含本数）的，甲方有权单方面终止合同，自行交由第三方提供售后服务，并由乙方承担由此产生的一切费用，同时，乙方还应按合同合计金额的10%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、未经甲方书面许可，乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同，乙方应按本合同价的20%支付违约金并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

8、乙方在提供服务过程中（包括但不限于安装、维保过程等），因操作过失、产品质量等问题造成甲方设备损坏的、人身（包括但不限于第三方人员）、场所或财产损害的，由乙方承担，并赔偿甲方因此产生的相关损失及承担全部经济责任及法律责任。如因人民法院判决、仲裁裁决导致甲方需要先行承担责任的，甲方承担责任后可向乙方追偿，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于甲方向第三方支付的赔偿金、违约金、补偿金等款项，甲方为实现债权而支付的律师费、公证费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、诉讼财产保全责任险保险费等一切费用）。

9、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

10、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对货物质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对货物质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖甲乙双方单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、分包（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1、成交通知书

2、项目采购需求

3、竞标声明书

4、最后报价表

5、商务、技术响应、偏离情况说明表

6、售后服务承诺书

7、第一次报价表

8、质保期外维保报价表

9、配套耗材/试剂价格明细表

10、货物配置清单

11、廉洁购销合同

12、安全生产管理协议

13、其他与本合同相关的资料

14、上述文件互为补充和解释。当各文件之间出现矛盾或不一致时，按上述文件所列顺序确定优先解释次序；但若某一文件对甲方权利的保障更为有利，或对设计工作的质量、标准、安全等提出了高于其他文件的要求，则应以该文件的相关内容为准。

15、上述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方贰份，代理机构壹份。

（以下为签章页，无正文）

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：南宁市良庆区良玉大道50号
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


附件1：设备供应商服务评价表

医学影像中心移动DR采购项目

设备供应商服务评价表

填报日期：     年   月   日

	设备名称：
	型号：
	设备所属科室：

	（可加行）
	
	

	序号
	评价项目
	评价内容
	服务评价得分
	违规情形及扣分依据

	1
	交货期

（满分10分）
	自签订合同之日起，30天内安装调试完毕并交付使用得10分；超期不得分。
	
	

	2
	资质证照

（满分10分）
	1、资质证照齐全、有效、合规得5分；缺项不得分。

2、供应商将货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付得5分；有缺失的扣3分；在采购人指定的期限内未补齐不得分。
	
	

	3
	交货情况

（满分10分）
	供应商提供的设备品牌、型号、参数、配置与合同一致得10分；不一致不得分。
	
	

	4
	运行情况

（满分20分）
	1、设备运行稳定，能够满足使用科室诊疗需要，得10分；设备运行不稳定的不得分。

2、供应商对设备进行安装调试后，提交《货物安装调试完成确认书》得10分；不提供不得分。
	
	

	5
	培训情况

（满分10分）
	供应商对设备使用操作人员及设备维修工程师开展操作、日常维护、简单故障排查培训，培训到位、记录完整得10分；培训不到位扣5分，记录不完整扣5分。
	
	

	6
	服务效率

（满分20分）
	1、在使用过程中发生质量问题或故障时，0.5小时内响应，2小时内给出初步解决方案，8小时内到场，得5分；超时不得分。

2、一般故障处理12小时内修复，得5分；超时不得分。

3、在检修24小时后故障仍无法排除的，48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，得5分；超时不得分。

4、维修所需的零配件，在接到通知后2天内送达，得5分，超时不得分。
	
	

	7
	服务态度

（满分10分）
	1、服务人员耐心、礼貌得5分；出现态度不好不得分。

2、积极配合医院有关本设备的各项工作，得5分；不配合或出现态度不好不得分。
	
	

	8
	廉洁合作

（满分10分）
	遵守医院廉洁规定，不送礼、不给回扣得10分；违反不得分。
	
	

	综合得分（满分100分）
	
	

	评价等级（优秀、良好、合格、不合格）
	
	

	评价单位（需求部门）科室负责人签字：

医学装备部工程师/项目负责人签字：

医学装备部盖章：


	被评价单位（公司）项目负责人签字：

被评价单位具体工程人员签字：

1、姓名：             联系方式：

2、姓名：             联系方式：

3、姓名：             联系方式：

被考核单位（公司）盖章：



	评价标准：

评价标准及内容以双方签订的合同内容为基础，采购人在验收前对成交供应商进行评价：

①综合得分分值在90-100分时，评价等级为“优秀”，不扣除履约保证金；

②综合得分分值在80-90（不含）分时，评价等级为“良好”，扣除履约保证金的10%；
③综合得分分值70-80（不含）分时，评价等级为“合格”，扣除履约保证金的20%；

④综合得分分值＜70（不含）分时，评价等级为“不合格”，采购人有权没收成交供应商全部履约保证金，并不予验收，待成交供应商整改后再次进行评价。


备注：最终设备供应商服务评价表的评价内容根据成交供应商的响应文件进行修订。

附件2：质量保修期内年度供应商服务评价表

医学影像中心移动DR采购项目

第XXXX年（XX月-XX月）质量保修期内年度供应商服务评价表
填报日期：     年   月   日

	设备名称：
	型号：
	设备所属科室：

	（可加行）
	
	

	序号
	评价项目
	评价内容
	服务评价得分
	违规情形及扣分依据

	1
	服务效率

（满分40分）
	1、在使用过程中发生质量问题或故障时，0.5小时内响应，2小时内给出初步解决方案，8小时内到场，得10分；每超出10分钟响应，或每超出30分钟给出初步解决方案，或每超出1小时到场扣5分。

2、一般故障处理12小时内修复，得10分；每超出1小时扣3分，超出3小时不得分。

3、在检修24小时后故障仍无法排除的，48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，得10分；每超出6小时扣3分，超出18小时不得分。

4、维修所需的零配件，在接到通知后2天内送达，得10分；每超出6小时扣3分，超出18小时不得分。
	
	

	2
	维修效果

（满分30分）
	1、维修后的设备运行稳定，1个月内无相同故障复发，得10分；复发1次扣5分，复发2次及以上不得分。

2、维修后的设备性能得到提升或恢复至正常水平，得10分；未达到不得分。

3、维修质量符合相关标准和技术要求，得10分；经检测不符合要求不得分。
	
	

	3
	服务态度

（满分10分）
	1、服务人员耐心、礼貌得5分；出现态度不好不得分。

2、积极配合医院有关本设备的各项工作，得5分；不配合或出现态度不好不得分。
	
	

	4
	回访保养

（满分10分）
	按合同要求进行回访及维护保养得10分；未按要求回访不得分。
	
	

	5
	软件升级

（满分10分）
	如果产品系统软件或服务升级，未及时通知采购人，且未按采购人相应要求，对产品进行免费系统软件升级或服务升级的，扣10分。
	
	

	综合得分（满分100分）
	
	

	评价等级（优秀、良好、合格、不合格）
	
	

	评价单位（需求部门）科室负责人签字：

医学装备部工程师/项目负责人签字：

医学装备部盖章：


	被评价单位（公司）项目负责人签字：

被评价单位具体工程人员签字：

1、姓名：             联系方式：

2、姓名：             联系方式：

3、姓名：             联系方式：

被考核单位（公司）盖章：



	评价标准：

评价标准及内容以双方签订的合同内容为基础，采购人在质量保修期内对成交供应商进行评价：

①综合得分分值在90-100分时，评价等级为“优秀”；

②综合得分分值在80-90（不含）分时，评价等级为“良好”；
③综合得分分值70-80（不含）分时，评价等级为“合格”；

④综合得分分值＜70（不含）分时，评价等级为“不合格”，待成交供应商整改后再次进行评价。


备注：最终质量保修期内年度供应商服务评价表的评价内容根据成交供应商的响应文件进行修订。

廉洁购销合同

甲方：广西医科大学附属肿瘤医院

乙方：

为认真落实国家、自治区及自治区卫生健康委有关加强行风建设的文件精神，进一步规范                项目的购销行为，从源头上预防和遏制违纪违法问题，营造公平交易、诚实守信的环境，维护正常的工作秩序和采供货秩序，以全方位防治不正之风的发生，建立健全防治商业贿赂的长效机制，甲乙双方经协商，在签订合同（合同名称：        ；合同号：           ）的同时，签订本《廉洁购销合同》，以共同遵守：

一、甲方及其工作人员不得有下列行为：

    1.以任何方式索取和接受乙方的现金、提成、回扣、返点、礼金、礼券、礼卡、代币购物卡、券或其他报酬，接受乙方宴请、旅游、娱乐及馈赠礼品等影响业务公正的一切活动，严禁参与任何形式的色情或赌博等违法活动。

    2.要求和接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶等提供方便，或以工作之便借用乙方的贵重物品。

3.在家中等非办公场所私下洽谈业务，托乙方办私事，泄露与物资采购招投标、密封报价活动等相关信息，与乙方发生个人经济往来。

4.利用职权故意刁难对方，搞权钱交易、索贿、受贿，或要求乙方支付或报销各种费用。

5.帮乙方非法统计各类型物品、服务数量等有关信息。

6.其他法律法规明令禁止的行为。

二、乙方及其工作人员

（一）乙方及其工作人员必须遵守的行为：

1.自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，做到诚信经营。

2.在洽谈业务时，必须在工作时间到甲方指定的科室或地点联系商谈。

（二）乙方及其工作人员不得有下列行为：

1.在业务交往过程中，暗中给予甲方工作人员现金、提成、回扣、返点、礼金、礼券、礼卡、代币购物卡、券或其他报酬，以宴请、旅游、娱乐及馈赠礼品等不正当手段影响甲方工作人员的产品或商家的选择权。

2.故意夸大对产品质量、企业资信的宣传，以骗取需方信任，招揽生意。

3.捏造、散布虚假事实，损害竞争对手的商业信誉、产品声誉、干扰甲方正常的经营活动行为以及销售假冒、伪劣、不合格产品或以次充好、降低产品质量等。

4.在业务交往中与其他供应方串通，抬高或压低价格，或与甲方人员串通排挤竞争对手的行为。

5.借故到甲方主管领导、科室负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费等。

6.其他法律法规明令禁止的行为。

三、责任追究

1.甲方工作人员违反本协议条款的，甲方将根据国家有关法律法规规定和有关廉政制度规定追究其责任，给予处理，涉嫌违法的移送司法机关处理。

2.乙方若发现甲方工作人员有违反本协议条款的，应及时、主动向甲方纪检监察部门举报，并配合调查取证工作。

3.乙方及其工作人员违反本协议条款，一经发现并证实，甲方有权终止购销合同，列入不良记录行为，并在甲方内部通报，情节严重的，按有关规定取消供货或服务资格2年，涉嫌违法的，移送司法机关处理。

甲方（盖章）：广西医科大学附属肿瘤医院     乙方（盖章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

     2026年  月  日                                   2026年  月  日
安全生产管理协议

甲方：广西医科大学附属肿瘤医院
乙方：

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《广西壮族自治区安全生产条例》等有关精神，严格落实安全生产法律法规要求，做好重大事故隐患的防范，明确双方各自的安全生产管理职责，经双方共同商定，签订本协议。

一、甲方的权利与职责

（一）权利

1.甲方有权对乙方生产作业场所的安全生产状况进行了解，乙方应配合甲方提供必要的资料，并协助甲方进行相关调查。

2.甲方有权检查、监督乙方劳动防护用品的配置情况，对不合格的劳动防护用品禁止使用。

3.甲方有权对乙方自带工具、设备进行安全检查，对不符合安全规定的工具、设备禁止使用。

4.对检查中发现的重大隐患和问题，甲方有权向乙方发出“整改通知书”。乙方如拒不整改，甲方有权要求乙方停止作业整顿，并向有关部门报告，由此而产生的一切损失和费用，由乙方承担。

（二）职责

1.对乙方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

2.发现安全问题，及时督促乙方整改，积极配合有关部门与乙方共同做好事故的调查和善后处理工作。

3.甲方使用的医疗、变配电、医用气体、消防、燃气和机械式停车库等设备设施，其设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合强制性国家标准或者强制性行业标准。

4.不使用未取得许可生产、未经检验或检验不合格的、国家明令淘汰或已经报废的设备。

5.甲方使用的设备发生过事故或者存在明显故障，应对其进行全面检查、消除事故隐患，才能继续使用。

6.定期排查监督管理部门认为属于安全生产或重大事故隐患的其他情形。

二、乙方的权利与职责

（一）权利

1.乙方有权要求甲方统一协调涉及双方的重大安全生产问题。

2.乙方有权依法自主行使安全生产管理工作。

（二）职责

1.必须具备安全生产条件或者相应资质。

2.乙方的主要负责人和安全生产管理人员，须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，做到持证上岗。特种作业人员、特种设备安全管理和作业人员，必须按有关规定取得相应从业资格证书上岗。

3.服从甲方对其安全生产工作的管理和协调，配合甲方的安全生产监督检查。如发生生产安全事故，须立即向甲方报告，并按有关规定向有关主管部门报告，积极配合甲方和有关部门做好事故调查和善后处理工作。

4.未经甲方批准，不能擅自关闭或者破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，以及篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

5.乙方使用的房屋建筑不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

6.生产废料等固废物应按规定定期清理，暂存期间应按甲方指定地点存放，不得随意堆放。

7.乙方使用的燃气设备应保障其正常使用，必须安装可燃气体报警装置。

8.严禁在作业区域内使用和储存易燃易爆化学物品。定期监测生产环境中的有毒、有害物质，超过国家规定标准的，要限期治理达标。

9.执行国家制定的消防法规，定期进行防火检查，实行定点、定人、定职责的消防管理机制，应做到层层有人管、处处有人抓，切实把消防工作落实到实处。

10.排列货物要整齐，杜绝摆放易燃、易爆物品，院内严禁吸烟。

11.严禁乱拉乱接电线，禁止把电动车开进住院楼、门诊楼、行政楼内，电动车必须到指定地点充电。

12.乙方如有转包项目，应与转包方签订安全生产管理协议，并报送甲方备案。

13.乙方在甲方场所开展任何可能引起安全隐患的工作、操作，须报甲方同意。

14.乙方在履行合同作业或者服务期间，负责培训所有工作人员合规操作各项设施、设备，并做好安全保障工作，做好相应各种紧急事件的预案制度。在履行合同作业或者服务期间，确保安全生产，对人身、财产安全做好指导、监督、管理工作，避免对相关人员、财产造成任何损害。如造成任何人身、财产损害的，由乙方承担一切法律责任。

三、其他约定

1.本协议未尽事宜，按照国家有关规定执行。

甲方（盖章）：广西医科大学附属肿瘤医院        乙方（盖章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

     2026年   月   日                                     2026年   月  日
附件I：
合同验收报告（格式）

    根据采购合同（采购合同编号：​                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       采购项目     分标中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

	序号
	名    称
	货物型号规格、标准及配置

（或服务内容、标准）
	数量
	金额
	与合同约定

是否一致

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	

	合 计 大 写 金 额 ：人民币                             元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	 (应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：



	
	有异议的意见和说明理由：



	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	中标（或成交）供应商签字或盖章：

联系电话：

                            年  月   日
	采购人的意见（盖章）：

联系电话：

   年  月   日


备注：本报告单一式三份（采购人1份、中标人1份、采购代理机构1份）。

附件II：
履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	采购项目编号：

	
	采购项目名称： 

	
	该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥ 元退付到达以下账户：

单位名称：

开户银行：

银行账号：

联系人：

联系电话：

                                       供应商签章

                                     年     月    日



	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人：

联系电话：

                                         单位签章

                                      年     月    日


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部办理履约保证金退付事宜。
第六章  评定标准

评定标准
一、评审原则
    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

    （二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

    对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。
三、成交候选人推荐原则

    竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保修期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。
PAGE  
24

