## Sheet1
采购需求清单
一、防护部分
序号 | 名称 | 规格 | 铅当量 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计/元 | 备注
1 | 彩钢饰面单扇平开式铅射线防护/防火门 | 防护尺寸：900*2100mm | 2mmpb | 卫康 | 樘 | 1 |  | 0 | 标配:防护门框、门轴合页、拉手、锁、警示牌。 防护门采用：骨架45*5mm冷轧T型钢，防护材质采用无铅X、γ射线防护/防火板制作，饰面采用全自动热熔覆贴工艺，304不锈钢包边，全防火材质。 防火等级：乙级防火标准。 带300*400铅玻璃观察窗
2 | 防护门门套 | 尺寸：900*2100mm |  | 卫康 | 套 | 1 |  | 0 | 表面装饰采用烤漆板制作
3 | 钢架防护板隔墙 |  | 2mmpb | 卫康 | ㎡ | 22.11 |  | 0 | 无铅X、γ射线防护/防火板 （裸板） （规格：1220*1220*8mm*2块） 含人工骨架防护材料费
4 | 天面防护-无铅X、γ射线防护/防火板 |  | 2mmpb | 卫康 | ㎡ | 3.6 |  | 0 | 无铅X、γ射线防护/防火板 （裸板） （规格：1220*1220*17mm*1块） 含人工骨架防护材料费
5 | 不锈钢排气扇防护罩 | 规格：400*400mm | 2mmpb | 卫康 | 个 | 1 |  | 0 | 防护材质采用1#电解纯原铅，纯度99.996%，表面装饰采用304不锈钢制作
一、防护部分 名称: 以上防护部分 合 计 ： | 0
二、施工部分
序号 | 名称 | 型号规格 |  | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
一、防护部分 序号: 1; 一、防护部分 名称: 铲除地面地胶; 一、防护部分 单位: ㎡; 一、防护部分 数量: 4.4 | 0
一、防护部分 序号: 2; 一、防护部分 名称: 拆除天面铝扣板; 一、防护部分 单位: m²; 一、防护部分 数量: 4.4 | 0
一、防护部分 序号: 3; 一、防护部分 名称: 拆除吊柜; 一、防护部分 单位: 套; 一、防护部分 数量: 1 | 0
一、防护部分 序号: 4; 一、防护部分 名称: 拆除矮柜+洗手盆; 一、防护部分 单位: 项; 一、防护部分 数量: 1 | 0
5 | 天面铝扣板安装 | 600*600m铝扣板 |  | 金鹏龙 | ㎡ | 3.6 |  | 0 | 含人工材料费
6 | 天面铝扣板吊杆 | 1、φ8全螺纹镀锌吊杆，间距1100mm,造型安装；2、不上人型轻钢龙骨，造型安装； 3、L25*25型铝合金收边条； |  |  | ㎡ | 3.6 |  | 0 | 含人工材料费
7 | 墙面无机预涂板 |  |  | 易福 | ㎡ | 30.78 |  | 0 | 含人工材料费
8 | 地面PVC板胶 | 2mmPVC地板胶，同质透心 |  | 阿姆斯壮 | ㎡ | 3.6 |  | 0
一、防护部分 序号: 9; 一、防护部分 名称: 地面自流平; 一、防护部分 单位: ㎡; 一、防护部分 数量: 3.6 | 0 | 含人工材料费
一、防护部分 序号: 10; 一、防护部分 名称: 地面保护; 一、防护部分 单位: 项; 一、防护部分 数量: 1 | 0
一、防护部分 序号: 11; 一、防护部分 名称: 二次搬运及垃圾清理; 一、防护部分 单位: 项; 一、防护部分 数量: 1 | 0 | 垃圾搬运至指定堆放点
12 | LED灯 | LED 600*600 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | LED灯，含人工电线管材料费
13 | 电源五孔插座 | 按实际工程量计算 |  | 桂林国际 | 套 | 5 |  | 0 | 含人工电线管材料费
14 | 开关 | 按实际工程量计算 |  | 正泰 | 个 | 1 |  | 0 | 含人工电线管材料费
一、防护部分 序号: 15; 一、防护部分 名称: 排气系统; 一、防护部分 单位: 个; 一、防护部分 数量: 1 | 0 | 含接入排风管道
一、防护部分 序号: 施工部分合计 | 0
税率： %
一、防护部分 序号: 工程项目总计 | 0