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第一章  竞争性磋商公告

广西国建项目管理有限公司关于广西医科大学2026年水电五金耗材供应服务采购项目（GXGJ2026-C0099-S）竞争性磋商公告

项目概况
广西医科大学2026年水电五金耗材供应服务采购项目 的潜在供应商应在广西国建项目管理有限公司（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）获取采购文件，并于2026年7月20日15点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXGJ2026-C0099-S
项目名称：广西医科大学2026年水电五金耗材供应服务采购项目
采购方式：□竞争性谈判 (竞争性磋商 □询价
预算金额：85.970235万元
采购需求：广西医科大学2026年水电五金耗材供应服务1项。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
合同履行期限：详见采购需求
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

3本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受未购买本采购文件的供应商参加磋商；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。
三、获取采购文件
1.时间：2026年7月9日至2026年7月16日，每天上午8：30至12：00，下午3：00至6：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼财务室（电话：0771-4915599）
3.方式：获取时间内，供应商代表携带授权委托书原件或复印件到获取地点购买。【邮购文件的，需于获取截止时间前，将以上材料邮寄或传真到采购代理机构，或发送到采购代理机构电子邮箱（gxguojian@126.com）进行报名，同时请注明供应商名称、项目名称、分标号（如有）、项目编号、供应商收件人、邮寄地址、邮编、电子邮箱、联系电话、传真号码等信息。】
4.售价：采购文件工本费每本 300 元，售后不退。如需邮购，每本另加邮费 50 元【需于获取截止时间前将工本费（邮购的另加邮费）汇到采购代理机构下述指定账号】；依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
开户名称：广西国建项目管理有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行
银行账号：8001 1543 5100 037
四、响应文件提交
时间：2026年7月20日15点30分（北京时间），供应商请于响应文件提交截止时间前将响应文件密封递交，逾期送达或未密封的将予以拒收，供应商可以由法定代表人（负责人）或委托代理人出席截标会。
地点：广西国建项目管理有限公司开标厅（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）。
五、磋商时间及地点
1.时间：2026年7月20日15点30分（北京时间）后。
2.地点：广西国建项目管理有限公司评标室（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.磋商保证金（人民币）：8500.00 元。（必须足额缴纳）
供应商应于响应文件递交截止时间前将磋商保证金以银行转账、电汇、网上支付等非现金形式提交。供应商须于响应文件递交截止时间前将磋商保证金从供应商账户转至采购代理机构指定账户。缴纳时注明项目编号（财务室电话：0771- 4915599）：
开户名称：广西国建项目管理有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市金凯支行
银行账号：8001 1543 5100 035

2.公告媒体：采购与招标网、广西国建项目管理有限公司网
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广西医科大学
地 址：广西南宁市青秀区双拥路22号
联系人及联系方式：刘昭华 0771-5358884
2.采购代理机构信息
名 称：广西国建项目管理有限公司
地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼
联系方式：0771-4915959
3.项目联系方式
项目联系人：潘新华

电 话：0771-4915959
购买招标文件联系人：张艳芬     联系电话：0771-4915599
保证金退付联系人：张艳芬       联系电话：0771-4915599
公司邮箱：gxguojian@126.com     邮编：530000
广西国建项目管理有限公司
2026年7月9日

第二章  磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

	序号
	内    容

	1 
	采购项目名称：广西医科大学2026年水电五金耗材供应服务采购项目
采购项目编号：GXGJ2026-C0099-S

	2 
	供应商资格：详见磋商公告

	3 
	磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

	4 
	成交服务费：本项目的成交服务费按本须知21.1款规定计取，由成交供应商在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。

	5 
	响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

1、响应文件电子版形式与份数：可编辑的word文档格式与盖章后扫描的PDF格式各1份。

2、响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

	6 
	响应文件递交截止时间：详见磋商公告
响应文件递交地址：详见磋商公告

	7 
	竞争性磋商响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。

1、未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

	8 
	磋商保证金金额：详见磋商公告；

磋商保证金缴纳方式：详见磋商公告；

磋商保证金指定账户：详见磋商公告；

一、磋商保证金缴纳相关要求：

1、磋商保证金采用银行转账、电汇、网上支付方式提交的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将转账汇款凭证的复印件作为磋商保证金提交证明，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。

2、供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳磋商保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注：

1、响应文件提交截止时间后提交的，或未足额缴纳的，视为无效磋商保证金。

2、供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

二、磋商保证金退还：

1、未成交人的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内，以转账方式退回到供应商银行账户。

2、成交人的磋商保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后5个工作日内退还，退还方式同未成交人。

	9 
	磋商时间：详见磋商公告
磋商地点：详见磋商公告

	10 
	评标方法：综合评分法（详细见第六章）

	11 
	允许负偏离项：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	12 
	采购人或采购代理机构在对供应商资格审查时进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：2023年1月1日起至提交响应文件截止时间前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。

	13 
	1、履约保证金金额：合同金额的2% 
履约保证金递交方式：允许供应商自主选择以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函、保险单等非现金形式缴纳或提交

保证金指定账户：

开户名：广西医科大学 

开户行：中行南宁市医科大支行 

账  号：622357485287
2、履约保证金退还方式：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。

（3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。

	14 
	1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

	15 
	本磋商文件中要求“原件备查”的材料，供应商必须于磋商当天携带好原件，若磋商小组通知原件核查，需在1小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现供应商提供虚假材料应标，作无效响应处理。


磋商供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西医科大学。

2.2“采购代理机构”是指：广西国建项目管理有限公司。
2.3“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 磋商费用、代理服务费

4.1磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国建项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性磋商文件的澄清和修改：
5.1供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.3磋商供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。磋商供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由磋商供应商负责。（电话通知时以磋商供应商购买竞争性磋商文件所留电话，如磋商供应商所留电话有误或打不通等造成的一切后果由磋商供应商负责）
6.联合体竞标
6.1本项目明确不接受联合体形式竞标，本采购文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。竞标人以联合体形式参加竞标的，竞标无效。 

二、竞争性磋商响应文件的编制

7. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

7.1磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

7.2磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与广西国建项目管理有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

7.3除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

7.4磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

7.5竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

7.6如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

7.7竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应由价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。
7.7.1第一部分：价格文件

1）报价表；（附件一）[必须提供]

以上文件均须加盖磋商供应商单位公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。

7.7.2 第二部分：商务技术文件（以下文件要求必须提供的文件应加盖公章按要求提供，否则竞标无效。）

1）磋商书、磋商声明书及无围标串标行为的承诺函；（附件二）[必须提供]
2）商务、技术（服务）响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]
3）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供] 

4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件；（附件四） [委托代理时必须提供]； 

5）有效的营业执照等证明文件复印件；

①磋商供应商有效的“营业执照”（磋商供应商为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件；[必须提供，原件备查] 

②对于有经营资质要求的，磋商供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；[如有要求，则必须提供，原件备查] 

6）财务状况报告；[格式自拟，必须提供] 

7）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；[格式自拟，必须提供]无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；[格式自拟，原件备查] （新成立单位按实际提供）

8）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳社保费的证明复印件[格式自拟，必须提供]；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件[格式自拟，原件备查]。（新成立单位按实际提供）

9）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]
10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；[格式自拟，必须提供]

11）磋商保证金的相关证明复印件；[必须提供，原件备查]
12）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有规定，则必须提供]

13）服务方案；[格式自拟]
14）服务承诺；[格式自拟，必须提供]
15）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；
16）项目实施人员一览表；

17）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

18）磋商供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，提供中小企业声明函。（附件五）[必须提供]
三、报价要求

8.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需服务的提供、实施、售后服务等全部工作。

8.3磋商供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

8.4磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

8.5磋商供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。经磋商小组审核存在严重不合理、低于其企业成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，其报价将不予接受。

四、竞争性磋商响应文件有效期

9.1自竞争性磋商响应文件递交截止日期后60日响应文件应保持有效。有效期不足的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

9.2在特殊情况下，采购代理机构可与磋商供应商协商延长竞争性磋商响应文件的有效期。

9.3未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.4成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、竞争性磋商响应文件书写及签名、盖章要求

10.1竞争性磋商响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性磋商响应文件处理。

10.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞争性磋商响应文件可能将被认定为无效的竞争性磋商响应文件。

10.3竞争性磋商响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性磋商响应文件处理。

六、竞争性磋商响应文件的份数、封装、递交和撤回

11. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

11.1磋商供应商应将竞争性磋商响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

磋商供应商将竞争性磋商响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及采购项目名称、采购项目编号、所竞分标号（如有）、磋商供应商名称等内容。副本可以使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外），一旦正本和副本不符，以正本为准。

11.2竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

1）竞争性磋商响应文件电子版形式与份数：可编辑的word文档格式与盖章后扫描的PDF格式各1份。

2）竞争性磋商响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

3）磋商供应商必须按竞争性磋商文件要求的顺序自编目录及逐页标注连续页码装订成册，且竞争性磋商响应文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞争性磋商响应文件散落或脱页的装订方式，否则将可能被磋商小组视为无效响应文件。
11.3竞标文件袋上应写明：

1）采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2）采购项目名称：

3）采购项目编号：

4）所竞分标号（如有）：

5）磋商供应商名称：

6）（××年××月××日××时××分前不得拆开）

11.4竞争性磋商响应文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

11.5磋商供应商在递交竞争性磋商响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由磋商供应商自负。
12. 竞争性磋商响应文件的递交和撤回

12.1竞争性磋商响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

12.2递交竞争性磋商响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

12.3磋商供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。修改后重新递交的响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。

13.迟交的竞争性磋商响应文件

按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性磋商响应文件，采购代理机构拒绝接收。

七、磋商保证金

14.1供应商须按须知前附表的规定提交磋商保证金。否则，其响应文件将被拒绝。

14.2磋商保证金按须知前附表的规定退还供应商。

14.3磋商供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）磋商供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

2）磋商供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）磋商供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：磋商供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订采购合同的，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

八、磋商程序及评标方法

15.竞争性磋商响应文件无效的情形：

15.1未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

15.2有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

15.3有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加磋商活动。

15.4被拒绝的响应文件为无效。

15.5磋商供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

16.磋商

16.1第一轮磋商

磋商时间及地点：详见本须知前附表第9项规定。

磋商小组对竞争性磋商响应文件进行资格性审查，依据竞争性磋商文件对已通过资格性审核的各竞争性磋商响应文件进行书面评审，审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，在评审后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。磋商小组依据磋商要点，所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的16.4、16.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

16.2竞争性磋商文件变动

（1）第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出书面响应。

（2）供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交竞争性磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃磋商。重新提交的响应文件与竞争性磋商响应文件同具法律效力。

16.3第二轮磋商
磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的16.4、16.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

16.4最后报价

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交磋商小组，磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评标标准的得分由高到低的顺序提出3名以上成交候选供应商（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按服务方案优劣顺序排列），并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

16.5在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，磋商活动终止。

备注：①属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

②根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

16.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评标方法为综合评分法。

16.7评审小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50% ；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50% ；

③响应报价低于采购项目最高限价45% 的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
九、确定成交供应商办法

17.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中按综合评分法的成交候选供应商推荐原则确定成交供应商。

十、成交结果公告

18.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在采购与招标网、广西国建项目管理有限公司网上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

18.2磋商供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

18.3质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国建项目管理有限公司                    0771-4915533

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

十一、签订合同

19.1签订合同时间：详见采购需求。

19.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

19.3成交供应商拒绝签订采购合同的，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

19.4履约保证金

（1）成交供应商须于签订合同前按磋商供应商须知前附表规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入指定账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）成交供应商按合同约定交货验收合格后，提交合同验收报告（格式见附件I），填写履约保证金退付意见书（格式见附件II），履约保证金由履约保证金收取单位按磋商供应商须知前附表规定的方式退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
十二、适用法律

20.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，

磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

21.1成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。签订合同前，成交人须向广西国建项目管理有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国建项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行

银行账号：8001 1543 5100 037

21.2解释权

本竞争性磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

21.3有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国建项目管理有限公司

邮政编码：530000
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼
电    话：0771—4915599
第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXGJ2026-C0099-S
二、采购项目类别：  服务类  

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中打“▲”及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，供应商必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则响应文件无效。
2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：其他未列明行业。
	项号
	标的名称
	数量
	单位
	内容和要求

	1 
	广西医科大学2026年水电五金耗材供应服务
	1
	项
	采购内容为水电五金耗材供应服务（具体内容详见附件1：水电五金耗材清单目录）

	商务要求表

	服务期限及地点
	签订合同时间：自成交通知书发出之日起25日内。
服务期限：服务期限自合同签订日期起至送货金额达到合同金额止，保修期内出现质量问题，需派出技术员到达现场处理质量问题，并承担一切费用。 

交付地点：广西区内（采购人指定地点）。

	服务要求
	1、成交人须安排固定的业务员专责采购人的业务、委派固定的运送人员负责运送工作，更换相关人员须经提前知会采购人同意。

2、本项目按批次供货。每次供货时成交人须按照采购人指定的货物名称、规格、数量等要求在规定时间内将当批次货物送到指定地点及仓库，成交人供货不符合要求的，采购人有权立即拒收，退货后成交人须在采购人指定时间内完成补充或更换。

3、对采购人常规货物的供货配送要求，免费送货上门、免费二次搬运。接到采购人的要货通知，送至校本部需在2小时内送达货物，送至武鸣校区需在3小时内送达货物。由于成交人拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求成交人赔偿。

4、对不严格执行成交价私抬货物价格的，采购人有权解除供应商的供货资格，结算时采购人有权扣回多付款项。

5、成交人在送货时，由采购人指定人员负责检查验收。
6、供应商在服务期限内负责供应采购人货物，供应商必须保证供应货物的质量和货源安全，并提供有完善的售后服务。所供应的货物应执行国家三包政策，质保期内所采购的水电材料，发现质量问题均应予以免费更换。所供应的货物应向学校提供相关的货物合格证及正规、合法的发票
7、合同期内，供应商不得恶意停供，否则造成的缺贷损失全部由供应商承担。若遇可预见性的减产或停产，供应无法保障，供应商应提前30个工作日书面通知采购人。

8、供应商每次供应的货物，应向学校提供相应的送货清单。配合学校做好出入库清单参数核对。

9、合同开始前，需向学校提供常用耗材样板留样存档。

10、成交供应商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和咨询服务：

（1）电话咨询。成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应。采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和服务供应商应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。

（3）采购人单次订货量不设下限，由采购人根据实际需求进行订购。如竞标人超过三次未能按时响应采购人需求的采购人有权终止合作。

（4）所有采购货物由采购人指定品牌或不得低于指定品牌，供应商应根据服务期内采购人每次发出的供应清单，在24小时内进行供货。如遇紧急情况应2小时内响应并供货。
11、供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。

	质量要求
	1、成交人所供应的货物必须是所代表品牌厂商原装出品、全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的及采购文件提出的有关质量标准的产品，且提供物品必须是近期出厂的，一般不超过出厂日期至有效期一半的时间。按国家标准含有合格证、维修单、说明等配置要提供给采购方。

2、成交人所提供的货物质量、服务质量如在同一个月累计出现3次有效投诉，第一次予以书面警告，第二次处以罚款1000元，第三次处以罚款3000元，处罚金额从采购款中扣除；第四次将视为违反合同，采购人有权终止合同，如因货物本身质量问题而出现安全事故，成交人须负一切责任并且采购人有权取消其供货资格。

3、对服务期限内停产的或不容易购买的货物，确需更换为不同品牌的同类货物时，成交人应以性价比更高作为主要原则，及时向采购人提供产品样板，经与采购人同意后，成交人方可进行调换配送。

4、在采购人验收之前，货物所有权和风险属于成交人，货物发生遗失、损坏等由成交人负责。

5、如有必要，成交人须向采购人提供采购人所需的有关货物的资料：货物生产厂家的营业执照复印件、生产经营许可证复印件以及相关检测报告等。

6、验收方法：

按照国家标准及相关要求确认货品生产日期、质保期后进行数量（重量）验收。
（1） 服务内容应与采购合同一致，交付服务成果达到规定的标准

（2） 技术或资料、交付清单等资料齐全

（3）验收时：供应产品到达现场后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。成交人所提供的货品在采购人验收入库时如发现以下问题必须及时无条件退换货品。
a.感观品质质量不符合规定要求；
b.货品有生锈变质现象；
c.超过质保期限；
d.内包装损坏；
e.预包装产品的包装标签内容不充分；
f.其他不符合行业标准和要求的货品。

（4）验收后：成交人所提供的货品虽经采购人验收，但在使用过程中发现货品存在质量问题的应及时给予退换货品。

（5）成交供应商提供的成果或服务未达到磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7、其他要求根据合同约定执行。

	售后服务要求
	1、除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交人承诺执行）。

2、成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

3、合同产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到磋商文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

4、采购人如果在使用过程中发现货品有质量问题的，成交人在接到采购人通知后 1 小时内予以答复，24小时内解决问题。
5、因成交人供应的货品有质量问题，导致采购人发生安全事故的由成交人承担全部损失及相关法律责任。

6、提供产品质量保证期内的费用。质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。

7、提供产品质保期过后的服务要求。电话咨询：产品质量保证期过后，成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

	付款条件
	1、供应商按采购合同交付服务成果或货物后，采购人签署项目验收书；

2、供应商向采购人开具全额发票（如供应产品为实验设备、装置和器械的，必须开具增值税专用发票）和验收书向采购人提出付款申请；

3、票据要求：供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

4、货款按自然季度结算，每季度最后一月30日前支付已验收合格的货款，付款截止日如遇法定节假日、休息日，付款期限顺延至下一工作日。付款前供应商需将对应付款金额的发票开具给采购人。

5、采购人以实际采购的数量进行结算，但合计总金额不超过供应商的成交金额。

6、双方签订合同后，采购人向成交供应商提出供货服务要求，成交供应商根据供货清单进行供货，交货验收合格后，每季度最后一月30日前支付已验收合格的货款。

7、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	其他要求
	1、报价要求：
（1）本次磋商报价按水电五金耗材清单目录中的品种和年度预估数量进行报价。在磋商报价表中须列明本项目所有采购材料的规格型号、品牌、数量、单价、金额等，尽可能详细说明。
（2）磋商报价必须包括供应服务、产品的原材料成本、生产、检验检测、包装、运输、仓储、配送、利润、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合服务费由竞标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。
2、本项目所有采购数量只是根据上一年度使用量预估，成交后每个货物品种及数量需要根据采购人的实际需要采购，结算时按实际采购数量及成交报价中的单价进行结算。采购人没有义务确保每个货物的采购数量，也不承诺采购金额，请供应商根据自身经验自行承担采购风险。
3、供应商如有请提供与采购内容相关的项目服务方案、人员配备方案、业绩等相关资料。

4、知识产权。采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在响应文件中提供承诺或证明材料。

	磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容
未标识“▲”及未表述为“须”或“必须”的采购项目技术规格、参数及要求。


附件1：
水电五金耗材清单目录
	序号
	货物名称
	参考品牌型号
	技术参数及性能配置要求
	预估数量
	单位
	参考单价(元)

	1
	吊扇
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	56 寸，80W，铁叶
	50
	台
	156.75 

	2
	壁扇
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	FD-40B，50W，塑料叶
	100
	台
	152.00 

	3
	顶扇
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	FD-40，55W，塑料叶
	200
	台
	142.50 

	4
	管道排气扇
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	250*250mm 28W
	20
	台
	91.20 

	5
	管道吸顶排气扇
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	290*290mm，32W
	10
	台
	123.50 

	6
	排气扇墙面
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	300*300mm，36W
	10
	台
	86.93 

	7
	排气扇墙面
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	200*200mm，26W
	20
	台
	72.20 

	8
	排气扇管道圆形
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	155mm，16w
	20
	台
	69.35 

	9
	管道排气扇
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	150mm，26W
	20
	台
	68.40 

	10
	管道排气扇
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	200*200mm，26W
	20
	台
	70.30 

	11
	胶布
	品牌相当于或优于舒氏，百思达，电老虎
	20 码
	500
	卷
	2.85 

	12
	管道排气扇
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	100mm，28W
	20
	台
	52.25 

	13
	一体化LED灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	14W T5 5700K
	10
	套
	21.50 

	14
	一体化LED灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	10W T55700K
	10
	套
	20.00 

	15
	LED球泡灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	5W 5700K
	300
	只
	5.70 

	16
	绝缘防水胶布
	品牌相当于或优于舒氏，百思达，电老虎
	20 码
	100
	卷
	3.42 

	17
	LED吸顶灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	25W 5700K
	50
	个
	57.00 

	18
	LED泛光灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	100W 6000K
	10
	盏
	122.50 

	19
	LED泛光灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	200W 6000K
	10
	盏
	200.00 

	20
	LED灯一体化 16W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	16W T8 5700K
	10
	套
	28.50 

	21
	LED高品质小金豆路灯40W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	40W 6000K
	20
	盏
	74.10 

	22
	LED吸顶灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	12W 6000K
	30
	个
	33.25 

	23
	LED筒灯4寸 12W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	4 寸 12W 6000K
	30
	盏
	25.65 

	24
	LED泛光灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	50W 6000K
	50
	盏
	72.50 

	25
	LED球泡48W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	48W 6000K
	200
	只
	38.00 

	26
	LED灯管8W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	8W 6000K
	200
	支
	7.60 

	27
	LED灯泡10W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	10W 6000K
	100
	只
	10.45 

	28
	LED双头路灯(灯杆4米高40W路灯）
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	4 米 2*40W 6000K
	2
	盏
	570.00 

	29
	T8 LED灯管16W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	T8 LED16W 6000K
	100
	支
	10.00 

	30
	LED灯管18W（单端接线）
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	LED 18W 6000K
	300
	支
	18.05 

	31
	LED感应灯源
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	12W 6000K
	100
	个
	22.50 

	32
	LED吸顶灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	25W 6000K
	10
	盏
	64.60 

	33
	LED声控灯源13W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	带声控 13w
	100
	个
	12.00 

	34
	LED灯盘600*600mm
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	600*600mm,55W
	80
	盏
	85.00 

	35
	LED平板灯300*300mm
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	300*300mm，24w
	10
	盏
	35.00 

	36
	LED灯管7W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	7W 6000K
	200
	支
	7.60 

	37
	LED平板灯1200*600mm 64W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	超薄款 侧发光 1200*600mm
	50
	盏
	232.75 

	38
	LED平板灯 42W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	42W
	20
	盏
	10.00 

	39
	卫生间大25大锁舌
	品牌相当于或优于金点，汉山，顺辉
	25cm
	10
	个
	7.98 

	40
	LED灯泡20W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	20W 6000K
	100
	只
	10.45 

	41
	LED电子支体导架40W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	1.2 米  40W
	50
	套
	10.00 

	42
	LED灯源18W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	18W 5700K
	300
	个
	16.15 

	43
	1p+N空气开关40A
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	1P+N 1P40A
	10
	个
	36.20 

	44
	LED 灯管11W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	T5 11W 6000K
	200
	支
	7.50 

	45
	LED T5 灯管16W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	16W 5700K
	500
	支
	9.50 

	46
	LED T5 灯管14W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	12W 5700K
	200
	支
	9.03 

	47
	LED天花筒灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	18W 3000K
	30
	个
	29.00 

	48
	LED平板灯30*30cm 24W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	30*30cm 24W
	5
	盏
	35.00 

	49
	LED头灯50W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	50W 6000K
	20
	盏
	20.90 

	50
	LED筒灯3.5寸
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	3.5 寸 9 W
	20
	个
	17.10 

	51
	LED筒灯2.5 7W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	2.5 寸.7W
	20
	个
	13.30 

	52
	LED平板灯1200*300mm 64W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	超薄款 侧发光 1200*300mm
	50
	盏
	213.75 

	53
	节能灯13W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	13W 白光
	100
	个
	11.40 

	54
	节能灯65W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	65W 白光
	100
	个
	65.00 

	55
	T8灯管
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	30W 白光
	200
	支
	6.80 

	56
	实验室排水管
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	32mm
	10
	条
	26.00 

	57
	T8灯管
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	18W 白光
	200
	支
	5.60 

	58
	灯泡插口
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	25W
	100
	只
	3.00 

	59
	T5灯管
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	14W 白光
	1000
	支
	6.30 

	60
	LED灯源17W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	17W 5700K
	300
	个
	16.15 

	61
	T5灯管
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	28W 白光
	500
	支
	10.45 

	62
	T5灯架14W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	14W 0.6 米长
	50
	套
	16.00 

	63
	T5灯架28W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	28W 1.2 米长
	100
	套
	20.00 

	64
	LED雷达感应吸顶灯灯源
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	12W
	10
	个
	23.00 

	65
	漏电开关1P/20A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	1P/20A
	30
	只
	28.50 

	66
	漏电开关1P/32A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	1P/32A
	30
	只
	28.50 

	67
	漏电开关2P/20A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	2P/20A
	20
	只
	41.80 

	68
	LED导轨灯12W
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	12W 3000K
	10
	个
	32.30 

	69
	漏电开关2P/40A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	2P/40A
	20
	只
	41.80 

	70
	漏电开关2P/25A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	2P/25A
	20
	只
	41.80 

	71
	漏电开关4P/40A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P/40A
	5
	个
	76.00 


	72
	LED筒灯3寸
	品牌相当于或优于佛山照明、欧普、TCL
	3 寸 7 W
	20
	个
	17.10 

	73
	漏电开关4P/32A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P/32A
	5
	个
	76.00 

	74
	水泵控制器
	品牌相当于或优于泵宝，欧雅逊，金田
	SM5-B1-7500C
	10
	台
	346.75 

	75
	透明外壳漏电开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P 400A
	3
	个
	258.40 

	76
	节能灯23W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	23W 白光
	100
	个
	19.00 

	77
	外壳式塑壳断路器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P 400A
	3
	个
	273.60 

	78
	透明外壳漏电开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P160A
	3
	个
	258.40 

	79
	漏电开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	3P100A
	10
	只
	54.30 

	80
	T8灯管
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	36W 白光
	200
	支
	9.50 

	81
	开关断路器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P 160A
	3
	个
	305.90 


	82
	开关断路器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	3P 100A
	5
	个
	152.00 

	83
	开关断路器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	3P 150A
	5
	个
	167.20 

	84
	灯泡螺口
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	老式灯泡 25W
	100
	只
	4.28 

	85
	电表5-20A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	5-20A 220V
	10
	个
	79.80 

	86
	LED声控开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装
	100
	只
	12.35 

	87
	地板插座6孔
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	10A 全铜慢弹盖
	10
	个
	68.40 

	88
	T5灯管
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	21W 白光
	500
	支
	8.30 

	89
	6孔插座
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 10A
	50
	只
	13.30 

	90
	插座3孔
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	明装 16A
	50
	只
	9.12 

	91
	5孔插座
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	明装 10A
	100
	个
	8.08 

	92
	T5灯架21W
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	21W 0.9 米长
	100
	套
	18.00 

	93
	7孔插座
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	明装 10A
	100
	只
	12.35 

	94
	7孔插座
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 10A
	50
	只
	12.40 

	95
	10孔插座暗装
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 10A
	20
	个
	16.00 

	96
	漏电开关1P/25A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	1P/25A
	30
	只
	8.50 

	97
	开关带插座五孔
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	明装 10A
	50
	只
	12.35 

	98
	排插10位
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	10 位 3 米线
	5
	个
	74.10 

	99
	数模多功能型三孔
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	10A，导轨式
	20
	只
	8.55 

	100
	漏电开关2P/32A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	2P/32A
	20
	只
	41.80 

	101
	数模插座2孔
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	10A 导轨式
	20
	只
	3.80 

	102
	数模插座3孔
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	10A 导轨式
	20
	只
	7.60 

	103
	三脚插头
	品牌相当于或优于公牛，德力西，正泰
	10A
	100
	只
	7.22 

	104
	漏电开关2P/63A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	2P/63A
	20
	个
	17.50 

	105
	1位开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	明装 10A
	50
	只
	7.60 

	106
	2位开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	明装 10A
	100
	只
	10.30 

	107
	2位开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 10A
	100
	只
	9.10 

	108
	漏电开关4P/63A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P/63A
	5
	个
	76.00 

	109
	4位开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	明装 10A
	20
	只
	22.00 

	110
	3位开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 10A
	50
	只
	13.50 

	111
	一位双联开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 10A
	10
	只
	7.50 

	112
	外壳式塑壳断路器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P 250A
	3
	个
	273.60 

	113
	铜芯线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	BV-1.0m㎡
	200
	米
	1.24 

	114
	铜芯线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	BV-2.5m㎡
	1000
	米
	2.38 

	115
	铜芯线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	BV-4m㎡
	1000
	米
	3.80 

	116
	断路器开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P 200A
	3
	个
	273.60 

	117
	铜芯线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	BV-10m㎡
	200
	米
	9.22 

	118
	花线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	RVS-2*1.0m㎡
	200
	米
	2.09 

	119
	电缆
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	RVV 4*50+1*16m㎡
	100
	米
	232.75 

	120
	开关断路器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	3P 60A
	5
	个
	123.50 

	121
	硬电缆
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	YJV 3*4m㎡
	200
	米
	14.25 

	122
	电缆线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	YJV 3*6m㎡
	500
	米
	19.95 

	123
	电缆线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	YJV 3*10m㎡
	100
	米
	35.15 

	124
	电表10-40A
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	10-40A 220V
	10
	个
	82.65 

	125
	聚氯乙烯绝缘电缆2*1.5㎡
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	2*1.5m㎡、软芯 RVV
	500
	米
	3.80 

	126
	聚氯乙烯绝缘电缆3*2.5㎡
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	3*2.5m㎡、软芯 RVV
	200
	米
	9.03 

	127
	聚氯乙烯绝缘电缆3*4㎡
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	3*4m㎡、软芯 RVV
	500
	米
	14.25 

	128
	地板插座5孔
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	10A 全铜慢弹盖
	10
	只
	62.70 

	129
	聚氯乙烯绝缘电缆3*6㎡
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	3*6m㎡、软芯 RVV
	400
	米
	20.90 

	130
	电缆4*4㎡
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	4*4m㎡、软芯 RVV
	400
	米
	18.05 

	131
	平行护套线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	BVVB2*2.5m㎡
	300
	米
	6.17 

	132
	插座3孔
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 16A
	50
	只
	9.50 

	133
	开关箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	明装 2-4 位
	100
	只
	8.55 

	134
	开关箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	明装 6 位
	10
	只
	19.00 

	135
	开关箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	明装 8 位
	10
	只
	23.94 

	136
	5孔插座
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 10A
	50
	只
	11.40 

	137
	开关箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	明装 8-12 位
	5
	只
	31.73 

	138
	开关箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	明装 12-18 位
	3
	只
	38.00 

	139
	开关箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	明装 18-20 位
	13
	只
	41.80 

	140
	10孔插座
	品牌相当于或优于德力西、正泰、施耐德
	明装 10A
	100
	只
	16.15 

	141
	室外配电箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	600*800*200mm
	2
	个
	304.00 

	142
	室内配电箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	30*40cm
	2
	个
	112.10 

	143
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	1P/10A
	50
	只
	12.20 

	144
	开关带插座五孔
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 10A
	50
	只
	12.92 

	145
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	1P/16A
	50
	只
	12.20 

	146
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	1P/25A
	50
	只
	12.20 

	147
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	1P/32A
	50
	只
	12.20 

	148
	数模多功能型三孔
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	16A，导轨式
	20
	只
	15.00 

	149
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	1P/63A
	50
	只
	20.40 

	150
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	2P/20A
	50
	只
	30.40 

	151
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	2P/32A
	50
	只
	32.60 

	152
	二脚插头
	品牌相当于或优于公牛，德力西，正泰
	10A
	100
	只
	4.37 

	153
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	2P/40A
	50
	只
	36.00 

	154
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	3P/32A
	50
	只
	50.90 

	155
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	3P/40A
	50
	只
	53.10 

	156
	1位开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 10A
	50
	只
	6.40 

	157
	电铃
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	12 寸 不锈钢
	20
	个
	81.70 

	158
	门铃开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 10A
	5
	个
	9.20 

	159
	避雷器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	DZ47Y4043854P380
	4
	个
	171.00 

	160
	3位开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	明装 10A
	50
	只
	14.70 

	161
	继电器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	24V
	10
	个
	20.90 

	162
	交流接触器.CJX2-9511
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	125A.220.380.660
	10
	个
	256.50 

	163
	交流接触器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	CJX2S 6511 380V
	5
	个
	186.20 

	164
	4位开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	暗装 10A
	20
	只
	20.80 

	165
	7号电池
	品牌相当于或优于南孚，得力，超霸
	7 号
	500
	粒
	2.38 

	166
	5号电池
	品牌相当于或优于南孚，得力，超霸
	5 号
	1000
	粒
	2.38 

	167
	微电脑时控开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	220V KG316T
	20
	个
	55.10 

	168
	铜芯线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	BV-1.5m㎡
	500
	米
	1.52 

	169
	筒灯变压器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	24W
	5
	个
	19.00 

	170
	一拖一电子镇流器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、佛松下
	T5-14W
	200
	支
	25.65 

	171
	一拖一电子镇流器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	T5-28W
	100
	支
	36.10 

	172
	铜芯线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	BV-6m㎡
	600
	米
	5.51 

	173
	LED灯带镇流器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	12V-10W-1A
	10
	个
	9.50 

	174
	LED镇流器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	220V-24V-24W
	10
	个
	24.70 

	175
	LED镇流变压器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下
	220V-12V-12w
	10
	个
	24.70 

	176
	电缆
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	RVV2*6m㎡
	200
	米
	14.25 

	177
	LED平板灯驱动器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	48W
	20
	个
	34.20 

	178
	LED电源驱动器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	68W
	30
	个
	41.80 

	179
	LED电源驱动器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	48W
	50
	个
	30.40 

	180
	电缆线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	YJV 4*10m㎡
	200
	米
	43.70 

	181
	LED电源驱动器（1200*600灯盘使用）
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	68W
	30
	个
	41.80 

	182
	智能镇流器QF-F152(带灯管）
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	2000*54*58mm ，T5,T8,48W
	10
	个
	33.00 

	183
	淋浴塑料花洒可调节底座支架（花洒座）
	品牌相当于或优于史智金、威迪亚、潜水艇
	ABS 孔距约 5.5cm
	50
	个
	3.80 

	184
	聚氯乙烯绝缘电缆2*2.5㎡
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	2.5m㎡、软芯 RVV
	500
	米
	5.70 

	185
	电子支架座
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	40W
	30
	副
	15.00 

	186
	防水吊灯头
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	E27
	200
	只
	3.42 

	187
	平灯头螺口
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	10A
	200
	只
	3.42 

	188
	聚氯乙烯绝缘电缆3*1.5㎡
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	3*1.5m㎡、软芯 RVV
	200
	米
	8.07 

	189
	吊灯头螺口
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	10A
	30
	只
	3.42 

	190
	人体感应开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	10A
	5
	个
	50.00 

	191
	线槽
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	14*24mm
	200
	条
	4.16 

	192
	聚氯乙烯绝缘电缆2*1.0mm㎡
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	2*1.0mm㎡、软芯 RVV
	100
	米
	3.00 

	193
	线槽
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	22*59mm
	30
	条
	7.58 

	194
	地槽
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	50*11mm
	20
	条
	18.00 

	195
	地槽
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	40*9.5mm
	20
	条
	14.00 

	196
	平行护套线
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	BVVB2*1.5m㎡
	300
	米
	3.70 

	197
	线管
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	30
	条
	28.50 

	198
	LED驱动器36W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、人民照明
	220V-24V
	100
	个
	19.95 

	199
	硬电缆
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	YJV 4*35m㎡
	100
	米
	106.40 

	200
	开关箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	明装 5-8 位
	10
	只
	23.94 

	201
	硬电缆
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	YJV 4*10+1*4m㎡
	200
	米
	55.10 

	202
	硬电缆
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	YJV 3*1.5m㎡
	300
	米
	4.56 

	203
	浮球阀DN40
	品牌相当于或优于中远，武荣，永德
	DN40
	5
	套
	95.00 

	204
	开关箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	明装 9-12 位
	5
	只
	31.73 

	205
	不锈钢可调浮球15
	品牌相当于或优于中远，武荣，永德
	DN15
	10
	套
	32.30 

	206
	不锈钢可调浮球25
	品牌相当于或优于中远，武荣，永德
	DN25
	5
	套
	46.00 

	207
	铜线耳
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	全铜 16m㎡
	20
	个
	3.00 

	208
	室内配电箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	11-14 位
	2
	个
	28.00 

	209
	铜线耳
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	全铜25m㎡
	30
	个
	6.63 

	210
	铜线耳
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	全铜50m㎡
	30
	个
	9.76 

	211
	铜线耳
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	全铜70m㎡
	20
	个
	12.89 

	212
	室外配电箱
	品牌相当于或优于思屋，凯蓝，星火
	30*40cm
	2
	个
	55.00 

	213
	铜线耳
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	全铜 120m㎡
	20
	个
	21.00 

	214
	铜线耳
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	全铜 150m㎡
	20
	个
	26.10 

	215
	潜水电泵
	品牌相当于或优于凯泉、南方泵业、东方泵业
	50WQ15-15-1.5
	5
	台
	469.30 

	216
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	1P/20A
	50
	只
	12.20 

	217
	潜水泵50-18-2.2
	品牌相当于或优于凯泉、南方泵业、东方泵业
	50WQ15-18-2.2
	5
	台
	560.50 

	218
	三相充油式潜水泵
	品牌相当于或优于凯泉、南方泵业、东方泵业
	80WQ65-18-5.5
	5
	台
	1140.00 

	219
	潜水泵不锈钢
	品牌相当于或优于凯泉、南方泵业、东方泵业
	100WQ100-12-7.5
	2
	台
	4559.05 

	220
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	1P/40A
	50
	只
	15.50 

	221
	污水污物潜水电泵（配水管水带30米）
	品牌相当于或优于凯泉、南方泵业、东方泵业
	32ZW4-9.5-1.5
	2
	台
	1300.00 

	222
	污水潜水泵
	品牌相当于或优于凯泉、南方泵业、东方泵业
	50WQ15-20-2.2
	2
	台
	647.90 

	223
	高杆面盆龙头
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	300
	个
	39.90 

	224
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	2P/25A
	50
	只
	32.60 

	225
	感应龙头
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	20
	个
	235.60 

	226
	冷热混合阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	100
	个
	69.00 

	227
	下水器
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	电镀面 dn32
	350
	条
	13.30 

	228
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	2P/63A
	50
	只
	43.20 

	229
	大号不锈钢水槽下水器（单盆）
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	全钢 dn110
	10
	套
	22.80 

	230
	小便感应器
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	全铜 dn15 公称压力 l.Ompa
	50
	套
	104.50 

	231
	面盆单孔冷热龙头
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	10
	套
	85.00 

	232
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	3P/63A
	50
	只
	64.20 

	233
	卧式延时脚踏冲水阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	全铜 dn25 公称压力3.Ompa
	100
	套
	129.20 

	234
	卧式尿池冲水阀（杯型）
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	全铜 dn15 公称压力3.Ompa
	10
	套
	94.05 

	235
	脚踏冲水阀（暗装）
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN25、全铜、公称压力 l.OMpa
	250
	套
	113.05 

	236
	数字钳流表万用表
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民德
	220-380V
	2
	个
	85.50 

	237
	冲水阀（角式）
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN25、全铜、公称压力 l.OMpa
	100
	套
	114.00 

	238
	冲水阀（角式）
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN20、全铜、公称压力 l.OMpa
	50
	套
	114.00 

	239
	龙头芯
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	1200
	只
	3.80 

	240
	继电器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民德
	36V
	10
	个
	20.90 

	241
	龙头柄
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN15 电镀
	1000
	只
	4.28 

	242
	金属伸缩进水管
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，不锈钢、公称压力 l.Ompa
	20
	条
	11.40 

	243
	双孔单冷龙头
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	10
	个
	91.20 

	244
	交流接触器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	CJX2S 6511 220V
	5
	个
	150.00 

	245
	卧式足踏阀柄芯
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，电镀、公称压力 l.Ompa
	30
	只
	39.90 

	246
	冲水阀弹簧盖
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，电镀、公称压力 l.Ompa
	100
	套
	12.35 

	247
	全铜阀芯
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	50
	只
	26.60 

	248
	9V电池
	品牌相当于或优于南孚，得力，超霸
	9V
	40
	个
	9.00 

	249
	花洒头
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	ABS 塑料 dn15
	500
	个
	5.23 

	250
	高压防爆管
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	不锈钢 80 公分
	300
	条
	15.20 

	251
	高压防爆管
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	不锈钢 50 公分
	300
	条
	12.35 

	252
	一拖一电子镇流器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	T8、36W
	100
	支
	36.10 

	253
	冲水阀盖
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn25，电镀、公称压力 l.Ompa
	200
	只
	6.65 

	254
	冲水阀芯
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN20、全铜、公称压力 l.OMpa
	100
	只
	23.75 

	255
	减压气阀 铜
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN50 全铜
	5
	只
	186.20 

	256
	防水路灯镇流器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	220-24V-50W
	5
	个
	26.60 

	257
	排气阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN15 全铜
	10
	只
	34.20 

	258
	尿斗按钮
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN15 电镀
	10
	个
	10.00 

	259
	尿斗阀芯
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	10
	只
	30.00 

	260
	智能镇流器QF-F152(带灯管）
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	2000*54*58mm ，T5,T8,36W
	10
	个
	76.00 

	261
	冷热阀芯3孔
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN15 ABS 塑料
	20
	只
	11.40 

	262
	减压阀
	品牌相当于或优于罗大，洁泉，利美达
	DN25 全铜
	5
	个
	94.00 

	263
	减压阀
	品牌相当于或优于罗大，洁泉，利美达
	DN50 全铜
	2
	个
	245.00 

	264
	LED平板灯驱动器
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	68W
	20
	个
	45.60 

	265
	S型尿斗
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN32
	30
	套
	15.00 

	266
	水表
	品牌相当于或优于三川，宁波水表，东海水表
	DN20 全铜 8.0mpa
	5
	个
	85.50 

	267
	PPR水阀
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	20
	个
	20.00 

	268
	LED电源驱动器（1200*300灯盘使用）
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	68W
	30
	个
	41.80 

	269
	PPR水阀
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	20
	个
	40.00 

	270
	PPR水阀
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN50
	5
	个
	70.00 

	271
	PPR阀芯DN25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	100
	个
	9.50 

	272
	LED智能电源（武鸣校区）
	品牌相当于或优于三雄极光，佛山照明，雷士
	400W-12V
	10
	个
	66.50 

	273
	PPR阀芯DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	50
	个
	10.45 

	274
	PPR外牙直32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	5
	个
	25.65 

	275
	PPR热水管DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	10
	条
	26.60 

	276
	水泵控制箱
	品牌相当于或优于正泰、德力西，人民
	一控二
	2
	台
	551.00 

	277
	PPR热水管DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	5
	条
	66.50 

	278
	PPR热水管DN40
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40
	1
	条
	114.00 

	279
	PPR直接110
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN110
	2
	个
	39.00 

	280
	陶瓷灯头
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	10A
	10
	只
	3.42 

	281
	PPR大小头DN25*20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*15
	10
	个
	0.65 

	282
	PPR外牙弯头DN20*15
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20*15
	10
	个
	8.17 

	283
	PPR弯头DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	10
	个
	2.60 

	284
	热过继电器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	220V160A
	5
	个
	90.00 

	285
	PPR内牙直DN25*20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*20
	10
	个
	8.74 

	286
	PPR直接DN25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	10
	个
	1.14 

	287
	PPR内牙直DN25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	10
	个
	5.70 

	288
	线槽
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	100*60mm
	20
	条
	52.25 

	289
	PPR弯头DN25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	10
	个
	1.71 

	290
	PPR内牙三通DN32*25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	5
	个
	14.30 

	291
	PPR内牙直DN20*15
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40*20
	5
	个
	6.08 

	292
	线管
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	30
	条
	7.06 

	293
	PPR直接DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	30
	个
	0.66 

	294
	PPR直接DN32*20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*20
	10
	个
	2.39 

	295
	PPR外牙弯头DN25*15
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*15
	10
	个
	11.97 

	296
	LED驱动器60W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、松下照明
	220V-24V
	100
	个
	28.50 

	297
	PPR内牙弯头DN32*25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*25
	10
	个
	13.00 

	298
	PPR内牙直φ20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20*15
	20
	个
	6.08 

	299
	PPR给水管
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	1
	条
	171.00 

	300
	硬电缆
	品牌相当于或优于桂林国际、银杉、纵览
	YJV 3*2.5m㎡
	300
	米
	11.40 

	301
	PPR水阀
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	2
	个
	190.00 

	302
	PPR三通
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75*32
	2
	个
	15.20 

	303
	PPR弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40
	5
	个
	5.99 

	304
	浮球开关+10米电缆
	品牌相当于或优于中远，武荣，信达
	10 米电缆
	10
	套
	47.50 

	305
	PPR大小头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40
	5
	个
	4.85 

	306
	PPR活接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	5
	个
	6.27 

	307
	PPR弯头DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	5
	个
	2.60 

	308
	浮球液位压水位控制器
	品牌相当于或优于中远，武荣，信达
	4 米电缆
	5
	套
	24.70 

	309
	PPR弯头DN40
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40
	5
	个
	5.99 

	310
	PPR内牙直接DN40*1/2
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	PPR DN40*1/2
	5
	个
	44.65 

	311
	PPR活接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	PPR,DN40
	5
	个
	11.78 

	312
	铜线耳
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	全铜35m㎡
	30
	个
	6.70 

	313
	PPR外牙弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*20
	20
	个
	12.62 

	314
	PPR内牙弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*20
	20
	个
	5.75 

	315
	PPR大小头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*20
	20
	个
	2.39 

	316
	铜线耳
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	全铜95m㎡
	20
	个
	17.00 

	317
	PPR大小头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*20
	20
	个
	1.60 

	318
	PPR弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	20
	个
	1.71 

	319
	PPR内牙直接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*25
	10
	个
	6.27 

	320
	户外开关电源
	品牌相当于或优于江雷，华鑫，浩盈
	S-400W-12V
	4
	台
	114.00 

	321
	PPR外牙直接DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	10
	个
	28.88 

	322
	PPR内牙直接DN32*25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*25
	10
	个
	8.93 

	323
	PPR外牙直接DN32*25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*25
	10
	个
	11.78 

	324
	潜水电泵
	品牌相当于或优于凯泉、南方泵业、东方泵业
	80WQ40-20-4
	5
	台
	836.00 

	325
	PPR三通
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	10
	个
	3.59 

	326
	PPR直接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	10
	个
	1.14 

	327
	铁堵头DN25
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN25
	10
	只
	2.20 

	328
	1ZDK14自吸清水泵（配水管水带30米）
	品牌相当于或优于凯泉、南方泵业、东方泵业
	100WQ65-18-5.5
	2
	台
	1330.00 

	329
	铁补芯DN15
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN15
	10
	只
	4.28 

	330
	铁外牙直DN40
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40
	5
	只
	6.80 

	331
	铁外牙直DN32
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN32
	5
	只
	6.00 

	332
	水龙头
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	1000
	个
	17.10 

	333
	铁补芯DN40*32
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40*32
	5
	只
	15.68 

	334
	铁补芯DN20*15
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN20*15
	10
	只
	10.83 

	335
	铁补芯DN25*15
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN25*15
	10
	只
	11.69 

	336
	快拨水阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	100
	只
	24.70 

	337
	铁内牙直DN15
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN15
	50
	只
	5.70 

	338
	铁弯头DN15
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN15
	10
	只
	5.70 

	339
	铁三通DN15
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN15
	10
	只
	5.70 

	340
	下水管
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	ABS 塑料 dn32
	1500
	条
	4.75 

	341
	铁弯头DN20
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN20
	5
	只
	7.13 

	342
	铁三通DN20
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN20
	5
	只
	9.12 

	343
	铁直接DN25
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN25
	5
	只
	9.98 

	344
	感应洁具
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	全铜 dn15 公称压力 l.Ompa
	10
	套
	275.00 

	345
	铁三通DN25
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN25
	5
	只
	13.40 

	346
	铁活接DN25
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN25
	5
	只
	17.10 

	347
	铁活接DN20
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN20
	5
	只
	14.25 

	348
	脚踏冲水阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	全铜 dn25 公称压力3.Ompa
	20
	套
	91.20 

	349
	铁三通DN40*15
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40*15
	5
	只
	9.50 

	350
	水阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN15
	30
	个
	22.80 

	351
	水阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN25
	30
	个
	26.00 

	352
	尿斗冲水阀（明装小便阀）
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	全铜 dn15 公称压力3.Ompa
	50
	套
	45.00 

	353
	密封口水阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN15
	10
	个
	18.05 

	354
	密封口水阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN25
	10
	个
	25.08 

	355
	密封口水阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN40
	10
	个
	49.78 

	356
	四通冲水阀（手按）
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN25、全铜、公称压力 l.OMpa
	100
	套
	59.85 

	357
	抢修接（钢板哈夫节）
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN25
	10
	个
	20.90 

	358
	抢修接（钢板哈夫节）
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40
	10
	个
	28.50 

	359
	抢修接（钢板哈夫节）
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN32
	10
	个
	26.60 

	360
	双孔冷热龙头
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	10
	个
	110.20 

	361
	PVC快接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	5
	个
	11.02 

	362
	PVC快接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN50
	5
	个
	17.48 

	363
	铁快接
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40
	10
	个
	43.70 

	364
	冷热阀芯
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	50
	只
	11.40 

	365
	铁快接
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN25
	10
	个
	30.40 

	366
	铁快接
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN15
	10
	个
	17.10 

	367
	铁补芯
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40*25
	10
	个
	7.03 

	368
	定制阀芯
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn15，全铜、公称压力 l.Ompa
	20
	只
	42.75 

	369
	铁补芯
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN50*25
	10
	个
	9.50 

	370
	铁弯头
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40*15
	10
	只
	11.02 

	371
	铁三通
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40*20
	10
	只
	10.83 

	372
	花洒管
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	不锈钢 1.5 米
	500
	条
	7.60 

	373
	铁补芯
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40*15
	5
	个
	3.80 

	374
	PVC补芯
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN50*25
	5
	个
	5.70 

	375
	铁弯头
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40*20
	5
	只
	10.45 

	376
	冲水阀盖
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn20，电镀、公称压力 l.Ompa
	200
	只
	6.65 

	377
	铁三通
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40*25
	5
	只
	6.65 

	378
	外牙直接DN32*25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*25
	10
	个
	2.22 

	379
	给水异径直接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75*50
	5
	个
	8.17 

	380
	冲水阀芯
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN25、全铜、公称压力 l.OMpa
	100
	只
	16.15 

	381
	PVC球阀DN25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	10
	个
	5.70 

	382
	PVC球阀DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	10
	个
	4.18 

	383
	外牙直PVC DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	10
	个
	1.37 

	384
	铜闸阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN25 全铜
	10
	只
	62.70 

	385
	弯头PVC  DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	50
	个
	1.88 

	386
	内牙直PVC DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	20
	个
	4.76 

	387
	PVC外牙直20*15
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*15
	30
	个
	1.37 

	388
	冷热阀芯2孔
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN15 ABS 塑料
	20
	只
	9.50 

	389
	PVC直接DN25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	20
	个
	1.88 

	390
	PVC弯头DN25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	20
	个
	2.65 

	391
	PVC三通DN25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	20
	个
	3.59 

	392
	减压阀
	品牌相当于或优于罗大，洁泉，利美达
	DN40 全铜
	2
	个
	180.00 

	393
	PVC直接DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	20
	个
	2.65 

	394
	PVC弯头DN40
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40
	5
	个
	7.61 

	395
	PVC三通DN40
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40
	5
	个
	4.80 

	396
	水表
	品牌相当于或优于三川，宁波水表，东海水表
	DN15 全铜 8.0mpa
	10
	个
	59.69 

	397
	PVC直接DN50
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN50
	50
	个
	7.30 

	398
	PVC弯头50
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN50
	50
	个
	2.94 

	399
	PVC弯头50*45
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN50*45
	30
	个
	2.01 

	400
	PPR水阀
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	20
	个
	25.00 

	401
	PVC检查口DN50
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN50
	20
	个
	10.12 

	402
	地漏DN110
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN110
	5
	个
	2.63 

	403
	管卡DN110
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	20
	个
	8.84 

	404
	PPR水阀
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40
	2
	个
	50.00 

	405
	PVC弯头DN75
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	5
	个
	2.70 

	406
	PVC三通DN75
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	5
	个
	3.66 

	407
	PVC弯头75*45
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75*45
	5
	个
	5.34 

	408
	PPR内牙直32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	5
	个
	10.00 

	409
	PVC直接75*50
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	5
	个
	2.20 

	410
	PVC检查口DN75
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	5
	个
	10.00 

	411
	PVC补芯110*75
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75*110
	2
	个
	4.60 

	412
	PPR热水管DN25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	10
	条
	41.80 

	413
	PVC弯头DN110
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN110
	50
	个
	5.45 

	414
	PVC直接DN110
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN110
	5
	个
	2.72 

	415
	PVC检查口DN110
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN110
	10
	个
	18.00 

	416
	PPR管110
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN110
	1
	条
	750.66 

	417
	PVC三通DN110
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN110
	20
	个
	22.86 

	418
	PVC三通110*50
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN110*50
	10
	个
	15.05 

	419
	厕所合页
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，东泰
	45*100mm
	20
	付
	11.40 

	420
	PPR内牙弯头DN32*20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*20
	10
	个
	5.75 

	421
	塑料膨胀胶塞6#
	品牌相当于或优于鹏兴，永锋，良星
	6# 6mm
	100
	盒
	1.14 

	422
	塑料膨胀胶塞8#
	品牌相当于或优于3M，得力，合彩
	8# 8mm
	100
	盒
	2.00 

	423
	水泥钉
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，华燊
	3.5*20mm
	20
	盒
	4.75 

	424
	PPR外牙直DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	10
	个
	9.50 

	425
	砂轮片
	品牌相当于或优于大白鲨，百威狮，广发
	4 寸
	200
	片
	1.71 

	426
	PVC给水管DN25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	20
	条
	24.70 

	427
	PVC给水管DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	10
	条
	37.05 

	428
	PPR三通DN25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25
	10
	个
	2.00 

	429
	PVC给水弯头DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	10
	个
	2.00 

	430
	PVC给水三通DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	10
	个
	3.00 

	431
	PVC排水管DN75
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	5
	条
	46.64 

	432
	PPR内牙弯头DN20*15
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20*15
	10
	个
	7.60 

	433
	PVC排水管DN110
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN110
	10
	条
	79.32 

	434
	厕所吸疏通下水道
	品牌相当于或优于明媛，卡维瑞，朋意
	18cm
	10
	个
	13.30 

	435
	封口胶
	品牌相当于或优于3M，得力，合彩
	50mm*20mm
	2
	卷
	5.70 

	436
	PPR弯头DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	30
	个
	1.08 

	437
	结构胶
	品牌相当于或优于三创，科速，华士康
	黑色 590ml
	10
	支
	19.00 

	438
	胶枪
	品牌相当于或优于大白鲨，百威狮，广发
	9 寸
	30
	把
	15.20 

	439
	马桶
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	660*350*700mm
	2
	套
	450.00 

	440
	PPR内牙三通DN20*15
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20*15
	10
	个
	6.65 

	441
	冲水箱
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	350*370mm
	20
	个
	57.00 

	442
	水箱配件
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	手按式.30-35 长
	30
	套
	42.75 

	443
	床板
	品牌相当于或优于欧盛、木当家、豪美
	1900*900mm.厚度 1.5cm
	100
	张
	70.00 

	444
	PPR外牙直φ20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20*15
	20
	个
	7.98 

	445
	胶水（108）
	品牌相当于或优于标牌，嘉宝莉，蓝叶
	15 公斤
	2
	桶
	122.00 

	446
	8*500扎带
	品牌相当于或优于新仪，永锋，格尚
	PVC 8*500mm
	100
	扎
	14.44 

	447
	自动喷漆
	品牌相当于或优于三和，标牌，悍马
	红色 350ml
	10
	瓶
	13.30 

	448
	PPR弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	2
	个
	19.95 

	449
	20波纹管
	品牌相当于或优于雄塑，联塑，五一
	DN20
	20
	捆
	7.22 

	450
	给水胶水
	品牌相当于或优于雄塑，联塑，五一
	500ml
	20
	瓶
	24.64 

	451
	免钉胶
	品牌相当于或优于三创，三棵树，思必得
	400ml
	200
	支
	23.75 

	452
	PPR直接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	2
	个
	13.00 

	453
	万能除锈润滑剂
	品牌相当于或优于三和，得力，快尔美
	500ml
	50
	瓶
	10.00 

	454
	陶瓷拖把池
	品牌相当于或优于雨蝶，美洁，安雅
	下水口.下水管.胶垫
	2
	套
	106.40 

	455
	填缝剂
	品牌相当于或优于雨虹，牛元，三和
	抗渗.环保.高效.防霉.牢固
	20
	盒
	14.82 

	456
	PPR三通
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*25
	5
	个
	5.64 

	457
	球形锁
	品牌相当于或优于金点，汉山，凯固
	5031BK-60#
	30
	把
	42.75 

	458
	氩气
	品牌相当于或优于恒泰、欧利斯、永安
	40L
	2
	瓶
	160.00 

	459
	乙决
	品牌相当于或优于福斯特，丰稚，德昱
	40L
	2
	瓶
	522.50 

	460
	PPR直接DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	5
	个
	4.47 

	461
	泡沫胶
	品牌相当于或优于三棵树，三创，立邦
	发泡胶
	2
	支
	14.82 

	462
	防霉玻璃胶
	品牌相当于或优于三棵树，三创，立邦
	400ml
	5
	支
	10.45 

	463
	全铜内门锁芯
	品牌相当于或优于金点，汉山，琅玛
	全铜
	5
	套
	12.35 

	464
	PPR外牙弯头DN40*15
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	PPR DN40*15
	5
	个
	55.10 

	465
	铁线
	品牌相当于或优于班工，百信，百得利
	10#
	30
	斤
	7.60 

	466
	棉纱手套
	品牌相当于或优于添乐、源兴、誉扬
	500g
	50
	对
	0.95 

	467
	胶手套牛筋加厚
	品牌相当于或优于南洋，粤龙，祥宝
	500g
	30
	对
	6.08 

	468
	PPR内牙弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*15
	20
	个
	12.16 

	469
	门吸（不锈钢强磁吸门阻器）
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，东泰
	10cm
	5
	副
	9.50 

	470
	三节轨道（抽屉轨道）
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，凯固
	35cm 静音
	20
	副
	46.55 

	471
	二折轨道
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，凯固
	300
	20
	副
	15.20 

	472
	PPR大小头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*25
	20
	个
	2.74 

	473
	二折轨道
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，凯固
	350
	20
	副
	18.62 

	474
	轮轨
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，三及第
	350
	20
	副
	18.62 

	475
	轮轨
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，三及第
	450
	20
	副
	31.92 

	476
	PPR外牙直接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*25
	10
	个
	8.17 

	477
	铰链
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，三及第
	大弯
	20
	副
	4.10 

	478
	铰链
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，三及第
	中弯
	20
	副
	3.80 

	479
	合页
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，三及第
	304 不锈钢，3 寸
	50
	副
	0.95 

	480
	PPR内牙直接DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	10
	个
	7.58 

	481
	蝴蝶合页
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，东泰
	304 不锈钢，50*70
	50
	副
	13.30 

	482
	螺母
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	8#
	10
	袋
	4.75 

	483
	螺母
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	6#
	10
	袋
	3.80 

	484
	PPR三通
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*25
	5
	个
	5.64 

	485
	加硬自攻钉
	品牌相当于或优于沪心、百得、美特
	25#
	10
	盒
	6.65 

	486
	加硬自攻钉
	品牌相当于或优于沪心、百得、美特
	20#
	10
	盒
	6.65 

	487
	水泥钢钉
	品牌相当于或优于沪心、百得、美特
	20mm
	10
	盒
	5.51 

	488
	铁堵头DN15
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN15
	50
	只
	4.28 

	489
	铁皮管卡
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	DN20
	20
	包
	9.50 

	490
	膨胀钉
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	10*50
	100
	颗
	1.24 

	491
	不锈钢链条
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	50cm
	5
	条
	24.70 

	492
	铁外牙直DN25
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN25
	10
	只
	9.98 

	493
	一通锁
	品牌相当于或优于金点，汉山，鸿雁
	38mm
	100
	把
	4.85 

	494
	彩条防雨布
	品牌相当于或优于婉和，彩虹，佳彩
	4*50 米宽
	3
	捆
	254.60 

	495
	大手台下盆（陶瓷洗手盆）
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	20 寸
	5
	个
	98.00 

	496
	铁补芯DN40
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40
	5
	只
	11.40 

	497
	大手台上盆（陶瓷洗手盆）
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	43*33
	5
	个
	112.00 

	498
	铁钉
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	10#
	10
	斤
	19.00 

	499
	冲压弯头
	品牌相当于或优于友发，金箭，荣钢
	DN63
	5
	个
	19.95 

	500
	铁外牙直DN15
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN15
	50
	只
	5.70 

	501
	插锁
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	10cm
	10
	把
	17.10 

	502
	木门锁
	品牌相当于或优于金点，汉山，琅玛
	10#
	30
	把
	91.20 

	503
	小便斗
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	挂壁 中号 陶瓷
	1
	个
	210.00 

	504
	铁直接DN15
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN15
	20
	只
	5.70 

	505
	膨胀钉
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	10*100
	100
	个
	2.66 

	506
	膨胀钉
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	12*100
	100
	个
	2.77 

	507
	膨胀钉
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	12*80
	20
	个
	3.65 

	508
	铁直接DN20
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN20
	5
	只
	7.13 

	509
	尼龙扎带
	品牌相当于或优于新仪，永锋，格尚
	4*150
	30
	包
	10.00 

	510
	502胶水
	品牌相当于或优于3M，得力，合彩
	15g
	30
	支
	6.65 

	511
	512尿斗
	品牌相当于或优于雨蝶，美洁，华地龙
	陶瓷 壁装 带感应
	1
	个
	480.00 

	512
	铁弯头DN25
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN25
	5
	只
	9.98 

	513
	风批咀
	品牌相当于或优于牛力，百威狮，习力
	4*10
	10
	把
	3.61 

	514
	挂锁
	品牌相当于或优于威力，汉山，威山
	40
	20
	把
	12.35 

	515
	焊条
	品牌相当于或优于金桥，大桥，大西洋
	2.5
	2
	包
	40.00 

	516
	铁活接DN32
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN32
	5
	只
	19.95 

	517
	锁舌
	品牌相当于或优于金点，汉山，威力
	长 70#
	30
	个
	10.00 

	518
	加深转舌锁
	品牌相当于或优于金点，汉山，威力
	DN20
	50
	只
	3.23 

	519
	大芯板
	品牌相当于或优于腾飞，巨邦，丰光
	1.5CM
	10
	块
	161.50 

	520
	铁弯头DN32
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN32
	10
	只
	12.83 

	521
	14*50螺钉螺母套装
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	14*50
	10
	套
	2.47 

	522
	中砂
	品牌相当于或优于海螺，华润，古庙
	中砂
	10
	方
	6.65 

	523
	水泥
	品牌相当于或优于海螺，华润，古庙
	50 公斤
	20
	包
	61.75 

	524
	水阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN20
	20
	个
	24.20 

	525
	管卡
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	Φ20
	30
	包
	0.38 

	526
	管卡
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	Φ25
	30
	包
	0.44 

	527
	砂纸
	品牌相当于或优于牛力，百威狮，犀利
	Mo280
	30
	张
	1.22 

	528
	密封口水阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN20
	10
	个
	22.42 

	529
	麻花钻
	品牌相当于或优于牛力，百威狮，飞鹰
	7#
	10
	把
	5.13 

	530
	便盆
	品牌相当于或优于高陶、爱拉尼、美洁
	41*53cm
	5
	套
	120.00 

	531
	三角阀铜
	品牌相当于或优于美浩，环球，美洁
	15
	50
	个
	16.15 

	532
	密封口水阀
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN50
	10
	个
	56.62 

	533
	不锈钢合页
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	100mm
	50
	个
	6.08 

	534
	厕所门合页
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	10cm*3cm
	50
	个
	6.46 

	535
	铁钉
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	9 公分
	10
	斤
	2.47 

	536
	抢修接（钢板哈夫节）
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	DN50
	10
	个
	30.40 

	537
	锁扣
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	6 公分
	30
	副
	1.43 

	538
	30#加硬自攻钉
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	3 公分
	10
	包
	47.50 

	539
	自攻钉3斤装
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	3 公分，黄色
	10
	包
	41.91 

	540
	PVC快接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40
	5
	个
	13.68 

	541
	拉手
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	13 公分
	10
	个
	4.75 

	542
	螺丝钉
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	4*100mm
	30
	套
	20.90 

	543
	水泵胶垫
	品牌相当于或优于岩都池，铭盛，金正
	DN50-DN100
	10
	片
	6.46 

	544
	铁快接
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN50
	10
	个
	28.00 

	545
	白乳胶
	品牌相当于或优于标牌，嘉宝莉，立邦
	1KG
	1
	桶
	18.81 

	546
	DH65A型尖凿
	品牌相当于或优于牛力，百威狮，习力
	30*410mm
	2
	把
	48.00 

	547
	304插销
	品牌相当于或优于弘利、兴德顺，晟尚
	4 寸
	50
	副
	3.80 

	548
	铁活接
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN50
	10
	个
	17.80 

	549
	火钳
	品牌相当于或优于弘利、兴德顺，晟尚
	95cm，镀锌.铁
	3
	把
	15.00 

	550
	便盆（含管，胶套）
	品牌相当于或优于高陶，环球，美洁
	43*52cm
	5
	个
	90.00 

	551
	钻尾钉
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	5 公分
	2
	包
	6.50 

	552
	铁三通
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40*15
	10
	只
	9.50 

	553
	平头钉
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	6mm*40mm
	2
	包
	0.48 

	554
	镀锌方通
	品牌相当于或优于友发，金正元，荣钢
	50*30*2.0mm
	2
	条
	37.05 

	555
	木地板压条
	品牌相当于或优于南卓，恋家猫，好运线
	3mm*2 米
	2
	条
	27.55 

	556
	铁活接
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40
	5
	个
	11.00 

	557
	金属进水管
	品牌相当于或优于兰犀牛，环球，华缘
	1.5 米
	20
	条
	18.05 

	558
	加长钻头22#
	品牌相当于或优于明达、精工、方王
	22#
	10
	支
	32.00 

	559
	钻头16#
	品牌相当于或优于明达、精工、方王
	16#
	10
	支
	29.00 

	560
	铁三通
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	DN40*32
	5
	只
	8.55 

	561
	钻头14#
	品牌相当于或优于明达、精工、方王
	14#
	10
	支
	24.00 

	562
	钻头10#
	品牌相当于或优于明达、精工、方王
	10#
	20
	支
	15.00 

	563
	钻头8#
	品牌相当于或优于明达、精工、方王
	8#
	20
	支
	12.00 

	564
	外牙直接DN32*20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*20
	11
	个
	1.96 

	565
	加长钻头
	品牌相当于或优于明达、精工、方王
	18#
	10
	把
	46.00 

	566
	加长钻头12#
	品牌相当于或优于明达、精工、方王
	12#
	10
	把
	23.00 

	567
	加长钻头16#
	品牌相当于或优于明达、精工、方王
	16#
	10
	把
	36.00 

	568
	PVC内牙弯DN20*15
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20*15
	10
	个
	1.18 

	569
	麻花三角钻头
	品牌相当于或优于明达、精工、方王
	6MM
	10
	盒
	48.45 

	570
	止回阀DN80
	品牌相当于或优于三安，正消，靖博
	DN80/16KG
	2
	个
	125.40 

	571
	胶垫DN80
	品牌相当于或优于岩都池，铭盛，金正
	DN80
	10
	个
	2.09 

	572
	PVC双活接球阀DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	5
	个
	24.70 

	573
	止回阀DN100
	品牌相当于或优于雄塑、联建、志斌
	DN100/16Kg
	2
	个
	228.00 

	574
	胶垫DN100
	品牌相当于或优于岩都池，铭盛，金正
	DN100
	10
	个
	10.00 

	575
	止回阀DN65
	品牌相当于或优于岩都池，铭盛，金正
	DN65
	2
	个
	1.52 

	576
	弯头PVC  DN32
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32
	50
	个
	1.88 

	577
	胶垫DN65
	品牌相当于或优于岩都池，铭盛，金正
	DN65
	10
	个
	2.09 

	578
	止回阀DN50
	品牌相当于或优于雄塑、联建、志斌
	DN50
	2
	个
	24.70 

	579
	胶垫DN50
	品牌相当于或优于岩都池，铭盛，金正
	DN50
	10
	个
	2.85 

	580
	PVC直接DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	50
	个
	1.31 

	581
	止回阀DN110
	品牌相当于或优于雄塑、联建、志斌
	DN110
	2
	个
	91.20 

	582
	自动阀DN110
	品牌相当于或优于三安，正消，靖博
	DN110
	2
	个
	685.00 

	583
	编织袋
	品牌相当于或优于易通、金盛、冠达
	50KG
	200
	个
	1.05 

	584
	PVC三通DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	30
	个
	2.48 

	585
	螺杆、螺母.垫片
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	80*60mm
	20
	个
	0.59 

	586
	棉麻绳
	品牌相当于或优于戈德，春米，潘帕斯
	1.5-20mm
	200
	米
	8.36 

	587
	灰色排水管
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	Ф32
	10
	扎
	8.30 

	588
	PVC直接DN40
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40
	10
	个
	4.39 

	589
	三联抽屉锁
	品牌相当于或优于金点，汉山，名鼎
	三联
	3
	把
	4.73 

	590
	扎带8*500mm
	品牌相当于或优于新仪，永锋，格尚
	8*500mm
	30
	扎
	14.44 

	591
	尼龙扎带5*250mm
	品牌相当于或优于新仪，永锋，格尚
	5*250mm
	30
	扎
	15.68 

	592
	PVC内牙直40*25
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40*25
	5
	个
	9.01 

	593
	尼龙扎带8*400mm
	品牌相当于或优于新仪，永锋，格尚
	8*400mm
	30
	扎
	14.44 

	594
	加厚不钢筋垃圾夹
	品牌相当于或优于美太太，极来，众亿
	1 米长 不锈钢
	10
	把
	25.65 

	595
	膨胀钩10#
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	10mm
	30
	个
	3.90 

	596
	PVC三通DN50
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN50
	30
	个
	5.56 

	597
	pvc内牙直
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*20
	10
	个
	8.86 

	598
	pvc内牙直
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*15
	10
	个
	4.85 

	599
	pvc内牙直
	品牌相当于或优于
	DN25*15
	10
	个
	5.79 

	600
	PVC存水弯DN50
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN50
	20
	个
	5.02 

	601
	pvc外牙直
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*20
	10
	个
	6.53 

	602
	pvc外牙直
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*20
	10
	个
	6.78 

	603
	pvc外牙直
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*15
	10
	个
	6.53 

	604
	PVC直接DN75
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	10
	个
	5.30 

	605
	pvc外牙直
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*25
	10
	个
	6.53 

	606
	pvc内牙弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*20
	10
	个
	5.70 

	607
	pvc内牙弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*25
	10
	个
	5.70 

	608
	PVC三通75*50
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75*50
	5
	个
	2.63 

	609
	pvc内牙弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*20
	10
	个
	5.70 

	610
	pvc内牙弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20*15
	10
	个
	5.70 

	611
	大窗扣不锈钢
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，东泰
	20cm
	20
	付
	4.66 

	612
	PVC存水弯DN75
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	5
	个
	8.89 

	613
	外牙铜直接25*15
	品牌相当于或优于雄塑，联塑，金箭
	DN25*15
	20
	个
	19.00 

	614
	线管DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	20
	条
	7.06 

	615
	防霉玻璃胶
	品牌相当于或优于三创，联塑，华士康
	300ml
	2
	支
	10.45 

	616
	PVC异径直接75*50
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75*50
	20
	个
	11.38 

	617
	卫浴锁舌
	品牌相当于或优于断桥，固力，玥玛
	35mm
	300
	个
	12.35 

	618
	平开门锁
	品牌相当于或优于断桥，固力，玥玛
	7025
	100
	个
	36.10 

	619
	草坪六分取水阀
	品牌相当于或优于岩都池，铭盛，洛丹尔
	DN20
	20
	个
	12.35 

	620
	PVC弯头110*45
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN110*45
	5
	个
	14.61 

	621
	铝合金窗把手分左右
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，巧匠
	铝合金
	100
	个
	9.50 

	622
	冲水阀胶垫
	品牌相当于或优于岩都池，铭盛，金正
	3.5mm*41mm
	100
	个
	6.46 

	623
	暗装平板灯
	品牌相当于或优于三雄极光，佛山，TCL
	80*1500cm 4000k
	30
	盏
	125.00 

	624
	PVC三通110*75
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN110*75
	5
	个
	16.99 

	625
	暗装平板灯
	品牌相当于或优于三雄极光，佛山，TCL
	80*1200cm  6000k
	30
	盏
	114.00 

	626
	双支带罩应急支架
	品牌相当于或优于三雄极光，佛山，TCL
	1200*17*80mm
	100
	套
	33.25 

	627
	陶瓷立柱洗手池
	品牌相当于或优于梦硕，洁派尼，熙泊尔
	陶瓷 600*420*780mm
	2
	台
	210.00 

	628
	玻璃胶
	品牌相当于或优于三创，联塑，华士康
	透明 400ml
	100
	支
	14.25 

	629
	脚踏延时冲洗阀
	品牌相当于或优于朝阳，洁利来，桂花
	S-01 大体 1 寸口
	10
	套
	68.40 

	630
	集成吊顶换气扇
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	600*600 接管尺寸 φ 100
	5
	套
	108.30 

	631
	强力排风机
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	FD-300 2800m3/H
	3
	台
	180.50 

	632
	双面胶
	品牌相当于或优于鹏兴，永锋，良星
	20mm*2.8mm
	150
	卷
	1.14 

	633
	22开口法兰
	品牌相当于或优于晟晗、凯斯特、恒达
	适用于直径 22mm 的圆管
	200
	个
	4.18 

	634
	网线
	品牌相当于或优于安普，蓝风鹰，绿联
	双绞线，千兆传输
	100
	米
	1.37 

	635
	灯带
	品牌相当于或优于雷士，欧普，梵耀
	双灯珠
	100
	米
	15.20 

	636
	PVC给水管DN20
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20
	30
	条
	19.00 

	637
	6分弹簧弯管器
	品牌相当于或优于波斯，威克，保联
	6 分，长 1000mm,φ20.4
	20
	条
	22.80 

	638
	飞机头路灯
	品牌相当于或优于亚明，宇硕，东凌源
	led 灯 80W
	50
	台
	188.10 

	639
	LED天花灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、三雄极光
	2.5 寸 7W AC220 50/60HZ 白光
	30
	个
	20.90 

	640
	PVC给水管DN40
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN40
	5
	条
	41.80 

	641
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P/32A
	5
	只
	43.70 

	642
	隔离开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	HGL-100/3 400/690V 100A
	1
	个
	115.90 

	643
	断容器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	160A
	1
	个
	158.30 

	644
	PVC排水管DN50
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN50
	20
	条
	28.32 

	645
	撬棍(撬大井盖用)
	品牌相当于或优于德东，申狼，罗爱欧
	1.3 米
	1
	条
	37.62 

	646
	吸尘器
	品牌相当于或优于白云，美菱，洁霸
	30L 1.5KW 最大噪音 50dB
	1
	台
	651.70 

	647
	全铜角式阀阀芯
	品牌相当于或优于起点、瑞天祥、奥诺
	1 寸阀芯 总高度 64mm  40.5mm*29mm*35mm
	10
	个
	9.23 

	648
	草帽
	品牌相当于或优于良创、竹艺、齐富
	450mm
	25
	顶
	11.40 

	649
	脚踏大便式冲洗阀阀芯（手按）
	品牌相当于或优于朝阳，桂花，埃美柯
	1 寸阀芯 总高度 70mm  31.8*30*19*41mm
	1
	个
	70.30 

	650
	墙面乳胶漆
	品牌相当于或优于立邦，三棵树、嘉宝莉
	18L 净味 120
	5
	桶
	271.70 

	651
	滚筒刷
	品牌相当于或优于椰树牌，漆色彩，枫锦
	9 寸 细毛
	10
	个
	7.14 

	652
	铜接头
	品牌相当于或优于罗大，洁泉，利美达
	DN25*15
	20
	个
	15.20 

	653
	4分带内牙直接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	1216*4 分
	5
	只
	3.04 

	654
	4分带外牙直接
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	1216*4 分
	5
	只
	0.95 

	655
	保险管
	品牌相当于或优于瑞霏，维芯，允易达
	10A
	20
	个
	0.84 

	656
	防水绝缘胶布
	品牌相当于或优于舒氏，电老虎，九头鸟
	20 码
	30
	卷
	3.42 

	657
	保险管
	品牌相当于或优于瑞霏，维芯，允易达
	6A
	20
	个
	0.84 

	658
	LED声控开关
	品牌相当于或优于公牛，德力西，TCL
	220V 65 分贝
	50
	个
	17.52 

	659
	木方条
	品牌相当于或优于绿森、宸轩、铂恒
	4*6*250cm
	5
	根
	4.75 

	660
	马桶盖
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	440*350mm
	10
	个
	43.70 

	661
	木方条
	品牌相当于或优于绿森、宸轩、铂恒
	4*3*200cm
	5
	根
	1.62 

	662
	木方条
	品牌相当于或优于绿森、宸轩、铂恒
	2*3*250cm
	40
	根
	4.00 

	663
	大管钳24寸
	品牌相当于或优于得力，保联，德力西
	24 寸
	1
	把
	80.00 

	664
	绝缘套管
	品牌相当于或优于鹏兴，永锋，正固
	10mm
	200
	条
	0.72 

	665
	大一字批长35公分
	品牌相当于或优于威达，德东，世达
	35 公分
	2
	把
	16.91 

	666
	开口扳手
	品牌相当于或优于威达，德东，世达
	全套
	5
	套
	150.00 

	667
	电笔
	品牌相当于或优于得力，保联，德力西
	24-250v 24-36v 双色 LEd 灯 断点识别检测.线路自检测功能
	30
	支
	16.00 

	668
	5*200扎带
	品牌相当于或优于新仪，永锋，格尚
	PVC 5*200mm
	100
	扎
	10.00 

	669
	管钳10寸
	品牌相当于或优于波斯，威克，保联
	10 寸
	1
	把
	23.75 

	670
	卷尺5米
	品牌相当于或优于宏迪，波斯、金珠
	5 米，耐磨，高精度
	1
	把
	9.50 

	671
	螺丝刀十字批长20公分
	品牌相当于或优于波斯，威克，保联
	20 公分
	30
	把
	9.69 

	672
	灰色软排水管DN32
	品牌相当于或优于雄塑，联塑，岩都池
	DN32
	5
	扎
	3.99 

	673
	美工刀
	品牌相当于或优于史丹利、德力西、得力
	刀片 10cm
	30
	把
	4.75 

	674
	内六角
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	全套
	2
	套
	25.00 

	675
	电工胶钳
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	8 寸
	30
	把
	20.90 

	676
	洗衣机嘴
	品牌相当于或优于兰犀牛，环球，雷蒂森
	dn15，电镀、公称压力 l.Ompa
	100
	个
	8.84 

	677
	铁铲平口（带柄）
	品牌相当于或优于恒世达，赛科，德东
	平口（带柄）
	2
	把
	28.12 

	678
	活动扳手10寸
	品牌相当于或优于波斯，威克，保联
	10 寸
	2
	把
	17.48 

	679
	尖嘴钳
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	6 寸
	30
	把
	12.35 

	680
	防火泥（柔性有机堵料）
	品牌相当于或优于虹安详，沃安，鹏超
	20KG
	50
	包
	71.25 

	681
	电动扳手
	品牌相当于或优于博世、东成、威克士
	电动、20V
	2
	台
	760.00 

	682
	套筒（全套）
	品牌相当于或优于博世、东成、威克士
	全套
	2
	套
	83.60 

	683
	梅花扳手（全套）
	品牌相当于或优于博世、东成、威克士
	10X（6-32）mm
	2
	套
	203.30 

	684
	氧气
	品牌相当于或优于恒泰、欧利斯、永安
	40L
	2
	瓶
	120.00 

	685
	空调清洗水枪
	品牌相当于或优于鑫天禧、护驹、智来
	喷射 30 米 48V 18 米 UN38.3 电池 10 节动力 2 电 1 充 10 米水管
	2
	台
	60.00 

	686
	管道疏通器
	品牌相当于或优于大力、先通，邦普顿
	GQ75 型 220V/50Hz 180W 50m 直径 20-150mm 国际 390W
	2
	台
	2090.00 

	687
	博世710W打磨角磨机
	品牌相当于或优于博世、东成、威克士
	GWS800 电压220V 直径 100 毫米 主抽直径M10重量 1.6 千克 长 185
	2
	台
	402.80 

	688
	钢卡
	品牌相当于或优于友发，金正元，荣钢
	DN100
	4
	个
	0.76 

	689
	博世角磨机GWS180-LI充电式大功力多功能
	品牌相当于或优于博世、东成、威克士
	无刷无线便利GWS180-LI 功率 700W  18v  长 156
	2
	台
	437.00 

	690
	博世开槽机瓷砖切割机
	品牌相当于或优于博世、东成、威克士
	最大直径 115 毫米 最大厚度 202 毫米 最小厚度 1.6 毫米最深度 35 毫米机器尺寸长/宽/高 211mm*248mm*165
	2
	台
	293.55 

	691
	液压钳手动便捷式小型
	品牌相当于或优于卓雅、质诚、玉环
	YQK-70 行程 10mm 长度 310mm 重量 3.0Kg压接范围4-70m㎡
	2
	把
	133.00 

	692
	钢批
	品牌相当于或优于牛力，百威狮，广发
	黑钢，10cm
	2
	把
	4.75 

	693
	小便电池盒
	品牌相当于或优于拓途，沪都，潼鑫
	5 号 DC6V
	100
	个
	6.65 

	694
	T5LED双支带罩双管带伞支架灯管灯架灯座暖白光
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、三雄极光
	0.60.91.2 米 2*8W14W
	10
	套
	30.00 

	695
	减压阀弹簧
	品牌相当于或优于明达、精工、方大王
	线径：4mm 外径25mm ： 长度 60mm：4*25*40
	10
	个
	8.85 

	696
	自攻钉
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天玄剑
	20#
	20
	盒
	18.05 

	697
	水泥预制井盖板
	品牌相当于或优于中科、亿成、振兴
	材质：钢筋混凝土 执行标准：02J331   盖 板长 50cm，内放 5 条 φ10mm 钢筋；宽32cm，内放 3 条 φ6mm 钢筋；厚度4.5cm
	10
	块
	64.60 

	698
	水泥预制井盖板（圆型盖板）
	品牌相当于或优于中科、亿成、振兴
	材质：钢筋混凝土 执行标准：02J331   盖 板长 70cm，内放 7 条 φ10mm 钢筋；宽70cm，内放 7 条 φ6mm 钢筋；厚度4.5cm
	5
	块
	185.25 

	699
	水泥预制井盖板
	品牌相当于或优于中科、亿成、振兴
	材质：钢筋混凝土 执行标准：02J331   盖板长 74.5cm，内放 7 条 φ10mm 钢筋；宽 74.5cm，内放 7 条 φ6mm 钢筋；厚度8cm
	2
	块
	223.25 

	700
	手摇喷漆
	品牌相当于或优于三和，标牌，悍马
	白色 300ml
	5
	瓶
	13.30 

	701
	水泥预制井盖板
	品牌相当于或优于中科、亿成、振兴
	材质：钢筋混凝土 执行标准：02J331   盖 板长 160cm，内放 16 条 φ10mm 钢筋；宽  84cm，内放 8 条 φ6mm 钢筋；厚度6cm
	5
	块
	370.50 

	702
	水泥预制井盖板
	品牌相当于或优于中科、亿成、振兴
	材质：钢筋混凝土 执行标准：02J331   盖 板长 60cm，内放 6 条 φ10mm 钢筋；宽40cm，内放 4 条 φ6mm 钢筋；厚度4cm
	5
	块
	106.40 

	703
	水泥井盖板
	品牌相当于或优于中科、亿成、振兴
	材质：钢筋混凝土 执行标准：02J331   盖板长 50cm，内放 5 条 φ10mm 钢筋；宽32.5cm，内放 3 条 φ6mm 钢筋；厚度4.5cm
	5
	块
	64.60 

	704
	窗扣
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，凯固
	全钢
	50
	副
	12.35 

	705
	水泥井盖板
	品牌相当于或优于中科、亿成、振兴
	材质：钢筋混凝土 执行标准：02J331   盖 板长 50cm，内放 5 条 φ10mm 钢筋；宽50cm，内放 5 条 φ6mm 钢筋；厚度 5cm
	10
	块
	116.85 

	706
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	D 型 3P/32A
	1
	个
	29.45 

	707
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	D 型 3P/63A
	1
	个
	24.42 

	708
	轮轨
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，三及第
	300
	20
	副
	23.18 

	709
	疏通下水道弹簧
	品牌相当于或优于晟通、居曼希、郑通
	5 米 ∮ 18
	1
	根
	25.00 

	710
	疏通下水道弹簧
	品牌相当于或优于晟通、居曼希、郑通
	5 米 ∮ 16
	5
	根
	25.00 

	711
	家用多功能机械润滑油
	品牌相当于或优于巧匠、微分子、象头
	50ML
	50
	瓶
	8.55 

	712
	长舌头锁
	品牌相当于或优于金点，汉山，琅玛
	22mm
	50
	个
	7.22 

	713
	防锈漆
	品牌相当于或优于立邦、佐敦、宣伟
	1kg
	20
	桶
	60.00 

	714
	劳保雨衣
	品牌相当于或优于依莱芬、勒贝斯、海亿美
	120cm
	35
	件
	50.00 

	715
	雨鞋
	品牌相当于或优于回力、申奇、正雨
	40cm
	35
	双
	59.00 

	716
	铰链
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，三及第
	小弯
	20
	副
	3.80 

	717
	镀锌角钢支架
	品牌相当于或优于索辉、双科、俊琪
	40cm*20cm
	30
	套
	6.50 

	718
	加长滚筒毛刷
	品牌相当于或优于立邦、德高、三棵树
	1.3 米
	50
	把
	10.00 

	719
	家具轮子
	品牌相当于或优于互邦轮椅、鱼跃、佛山轮椅
	带卡扣
	30
	个
	10.00 

	720
	色扣（挂锁扣）
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，东泰
	3 号
	50
	副
	1.14 

	721
	工具包
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	
	50
	个
	30.00 

	722
	生料带
	品牌相当于或优于衡星、卫星、安邦
	26mm*0.1mm*20m
	100
	卷
	2.00 

	723
	锤子
	品牌相当于或优于史丹利、德力西、得力
	500g
	50
	把
	15.00 

	724
	加硬自攻钉
	品牌相当于或优于沪心、百得、美特
	30#
	10
	盒
	6.65 

	725
	水箱进水器
	品牌相当于或优于史智金、威迪亚、潜水艇
	
	50
	套
	7.00 

	726
	门把手
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，巧匠
	不锈钢
	30
	个
	50.00 

	727
	老式水箱出水阀
	品牌相当于或优于史智金、威迪亚、潜水艇
	
	20
	套
	25.00 

	728
	水泥钢钉
	品牌相当于或优于沪心、百得、美特
	30mm
	10
	盒
	5.51 

	729
	90度弯32PVC管
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	90度，DN32
	10
	个
	9.00 

	730
	吸漆大滚筒
	品牌相当于或优于立邦、德高、三棵树
	
	10
	把
	10.00 

	731
	T8 LED支架
	品牌相当于或优于佛山照明、欧普、三雄极光
	40W
	50
	支
	20.00 

	732
	消防栓
	品牌相当于或优于三安，正消，溪一
	80cm dn100
	2
	套
	370.50 

	733
	马桶疏通器皮搋子
	品牌相当于或优于顺美、乐尘、开洋
	65公分
	10
	个
	13.00 

	734
	卡扣
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	Φ20
	1000
	个
	0.03 

	735
	杀菌灯专用镇流器
	品牌相当于或优于冠宏睿、鑫光、飞利浦
	40W
	30
	支
	25.00 

	736
	铁门栓
	品牌相当于或优于金点，汉山，强力
	12 寸
	20
	副
	37.05 

	737
	射灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、三雄极光
	600w
	10
	个
	260.00 

	738
	高压绝缘手套转化
	品牌相当于或优于金步安、金能、冀京利
	12kv
	5
	双
	40.00 

	739
	角码
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	镀锌50*50
	100
	个
	1.80 

	740
	30特种垫片
	品牌相当于或优于雄塑，联塑，通塑
	M10
	20
	片
	0.34 

	741
	切割机锯片
	品牌相当于或优于科创、东谷、德森特
	
	5
	片
	30.00 

	742
	卧式冲水阀阀芯
	品牌相当于或优于九牧王、箭牌、洁利来
	dn25
	50
	个
	40.00 

	743
	风扇5UF电容
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	
	20
	个
	3.00 

	744
	铁钉
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	70#
	10
	斤
	10.00 

	745
	剥线钳
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	
	20
	把
	15.00 

	746
	天花灯筒灯
	品牌相当于或优于佛山照明、欧普、三雄极光
	30W
	30
	个
	25.00 

	747
	钢排钉
	品牌相当于或优于沪心、百得、美特
	st15
	10
	盒
	3.00 

	748
	螺钉套装
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	12*50
	50
	套
	1.52 

	749
	钢排钉
	品牌相当于或优于沪心、百得、美特
	st25
	10
	盒
	3.00 

	750
	钢丝绳扣
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	4.0毫米
	30
	个
	10.74 

	751
	膨胀钉
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	8*100
	100
	个
	1.27 

	752
	加硬麻花钻
	品牌相当于或优于慧锋、睿麒、贝利
	3-8#
	1
	套
	30.00 

	753
	抽芯钉
	品牌相当于或优于牛力，百威狮，固力
	3*15
	2
	把
	31.73 

	754
	柜子锁
	品牌相当于或优于金点，汉山，小卫兵
	三联
	10
	个
	8.55 

	755
	底盒
	品牌相当于或优于雄塑，联塑，互特
	86
	10
	只
	1.88 

	756
	大芯板
	品牌相当于或优于腾飞，巨邦，丰光
	1.8CM
	10
	块
	180.50 

	757
	铝塑板
	品牌相当于或优于吉祥，正茂，海达
	3mm
	5
	块
	18.62 

	758
	玻璃滑轮
	品牌相当于或优于喜雅龙，亚当斯，东泰
	不锈钢 100mm
	50
	个
	11.78 

	759
	强力卡箍
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	75-110
	50
	个
	5.89 

	760
	棉纱口罩
	品牌相当于或优于安优盾、青龙、龙盛辉
	棉纱.12 层
	50
	个
	0.95 

	761
	锁舌
	品牌相当于或优于金点，汉山，名门
	70#
	50
	个
	10.00 

	762
	插销
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	16cm
	10
	把
	10.45 

	763
	锁扣
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	5 公分
	20
	把
	1.14 

	764
	五厘板
	品牌相当于或优于绿森、宸轩、铂恒
	5 公分
	5
	块
	47.50 

	765
	高强度自动钉
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，天诚
	3*16mm
	1
	包
	6.29 

	766
	羊毛刷
	品牌相当于或优于宏平，艺昕，新泰
	4 寸
	10
	把
	4.75 

	767
	文件柜锁
	品牌相当于或优于金点，汉山，琅玛
	20mm
	10
	把
	7.60 

	768
	安全警戒带
	品牌相当于或优于舒氏，电老虎，九头鸟
	10 米
	10
	卷
	6.48 

	769
	抽芯钳
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	CF-2020 17 寸
	1
	把
	35.00 

	770
	PVC地漏
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN75
	10
	个
	3.80 

	771
	加长钻头25#
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	25#
	10
	支
	34.00 

	772
	钻头12#
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	12#
	10
	支
	10.00 

	773
	钻头6#
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	6#
	20
	支
	10.45 

	774
	加长钻头14#
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	14#
	10
	把
	18.00 

	775
	胶管
	品牌相当于或优于岩都池，铭盛，金正
	10#
	10
	米
	4.00 

	776
	软接头DN80
	品牌相当于或优于埃荣、润腾、长力
	DN80
	2
	个
	77.00 

	777
	软接头DN100
	品牌相当于或优于埃荣、润腾、长力
	DN100
	2
	个
	108.30 

	778
	软接头DN65
	品牌相当于或优于埃荣、润腾、长力
	DN65
	2
	个
	67.00 

	779
	软接头DN50
	品牌相当于或优于埃荣、润腾、长力
	DN50
	2
	个
	76.00 

	780
	胶垫DN110
	品牌相当于或优于岩都池，铭盛，金正
	DN110
	10
	个
	1.52 

	781
	螺杆、螺母.垫片
	品牌相当于或优于金超、琪玛、固万基
	80*80mm
	20
	个
	0.80 

	782
	插捎
	品牌相当于或优于波斯，威克，保联
	25cm
	50
	套
	5.49 

	783
	扎带5*200mm
	品牌相当于或优于新仪，永锋，格尚
	5*200mm
	30
	扎
	10.00 

	784
	尼龙扎带4*250mm
	品牌相当于或优于新仪，永锋，格尚
	4*250mm
	30
	扎
	8.80 

	785
	pvc内牙直
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN20*20
	10
	个
	4.85 

	786
	pvc内牙直
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*20
	10
	个
	5.53 

	787
	pvc外牙直
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*25
	10
	个
	6.78 

	788
	pvc外牙直
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*20
	10
	个
	6.53 

	789
	pvc内牙弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN32*15
	10
	个
	5.70 

	790
	pvc内牙弯头
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	DN25*15
	10
	个
	5.70 

	791
	外牙铜直接20*15
	品牌相当于或优于雄塑，联塑，金箭
	DN20*15
	20
	个
	7.37 

	792
	铜锁体
	品牌相当于或优于金点，汉山，琅玛
	50mm
	2
	个
	13.30 

	793
	平开门锁
	品牌相当于或优于断桥，固力，玥玛
	4525
	200
	个
	45.00 

	794
	门把手弹簧
	品牌相当于或优于龙泉剑，东盛，巧匠
	1.5*30*1.7cm
	20
	个
	1.90 

	795
	暗装平板灯
	品牌相当于或优于三雄极光，佛山，TCL
	定制 80*2000cm  4000k
	50
	盏
	171.00 

	796
	浮球阀铜管
	品牌相当于或优于润特，岩都池，铭盛，
	14#
	50
	条
	52.25 

	797
	不锈钢洗手盆
	品牌相当于或优于广怡，高冈，悟诚
	50*40cm
	2
	个
	98.80 

	798
	换气扇
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	APC10-2-30(B30)
	1
	台
	55.00 

	799
	L型锁片
	品牌相当于或优于好利来、壹佳居、尊谊
	4cm+5cm
	200
	个
	1.14 

	800
	4分弹簧弯管器
	品牌相当于或优于波斯，威克，保联
	4 分，长 1000mm,φ16.4
	20
	条
	18.05 

	801
	LEDT8灯管40W
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、三雄极光
	FSL 6500KAC220V14T9HX
	100
	支
	19.00 

	802
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P/40A
	5
	只
	38.00 

	803
	撬棍(撬大井盖用)
	品牌相当于或优于德东，申狼，罗爱欧
	1米
	1
	条
	25.46 

	804
	喷漆防锈剂
	品牌相当于或优于卫斯理，卫士，得力
	松锈润滑剂
	20
	瓶
	16.15 

	805
	塑壳断路器
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	4P 225A
	5
	个
	376.20 

	806
	4分铝塑管
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	1216
	50
	米
	8.74 

	807
	单孔排气阀
	品牌相当于或优于道格拉斯、争品、中鼎
	ND50
	1
	个
	81.70 

	808
	调速器
	品牌相当于或优于曼科，控美，国际电工
	220V-50Hz 200W
	30
	个
	11.02 

	809
	木方条
	品牌相当于或优于绿森、宸轩、铂恒
	4*6*200cm
	5
	根
	3.61 

	810
	万能表
	品牌相当于或优于恒世达，正泰，胜利
	高清显示屏
	1
	把
	112.10 

	811
	大十字批长35公分
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	35 公分
	2
	把
	16.91 

	812
	管钳12寸
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	12 寸
	1
	把
	35.15 

	813
	螺丝刀一字批长20公分
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	常规电工使用 20 公分
	30
	把
	9.69 

	814
	美工刀片
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	长 100mm，宽 18mm
	2
	盒
	23.56 

	815
	铁铲尖口（带柄）
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	尖口（带柄）
	2
	把
	28.12 

	816
	短柄活扳手
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	最大开口量30mm
	30
	个
	18.81 

	817
	加长电动扳手套筒
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	13-32
	2
	套
	178.60 

	818
	测漏棒1.5米（单节）
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	1.5 米、单节
	2
	根
	364.80 

	819
	博世轻型电锤冲击钻
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	GBH2000DRE600W.1.7 焦耳（基于 EPTA 标准）
	2
	台
	455.05 

	820
	手持手电钻博世手电钻多功能充电式
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	12v/16.8V21V 夹头直径 10mm 25+1 可调重量 0.95Kg
	2
	套
	388.55 

	821
	液压钳
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	型号 120 行程 14mm 范围 10-120m㎡ 配置 10/16/25/35/50/70/95/120m㎡
	2
	把
	180.50 

	822
	减压阀膜片
	品牌相当于或优于伟思特、徐萍、万乘恒
	65mm 密封卷 FS-Y22SD-30
	10
	片
	15.20 

	823
	水泥预制井盖板
	品牌相当于或优于中科、亿成、振兴
	材质：钢筋混凝土 执行标准：02J331   盖 板长 99cm，内放 10 条 φ10mm 钢筋；宽  50cm，内放 5 条 φ6mm 钢筋；厚度 10cm
	5
	块
	285.00 

	824
	水泥预制井盖板
	品牌相当于或优于中科、亿成、振兴
	材质：钢筋混凝土 执行标准：02J331   盖 板长 75cm，内放 7 条 φ10mm 钢筋；宽75cm，内放 7 条 φ6mm 钢筋；厚度4.5cm
	5
	块
	213.75 

	825
	水泥预制井盖板
	品牌相当于或优于中科、亿成、振兴
	材质：钢筋混凝土 执行标准：02J331   盖 板长 50cm，内放 5 条 φ10mm 钢筋；宽50cm，内放 5 条 φ6mm 钢筋；厚度4.5cm
	10
	块
	103.55 

	826
	水泥井盖板
	品牌相当于或优于中科、亿成、振兴
	材质：钢筋混凝土 执行标准：02J331   盖 板长 85cm，内放 1 条 φ10mm 钢筋；宽85cm，内放 8 条 φ6mm 钢筋；厚度4cm
	2
	块
	256.50 

	827
	空气开关
	品牌相当于或优于德力西、正泰、人民电器
	3P100A
	5
	个
	20.00 

	828
	手钻家用疏通下水道弹簧
	品牌相当于或优于晟通、居曼希、郑通
	直径 10mm2 米长
	5
	根
	15.20 

	829
	抹灰刀
	品牌相当于或优于得力、保联、绿林
	24cm
	50
	把
	8.00 

	830
	大功率牛角扇
	品牌相当于或优于金羚、美的、多丽
	30寸
	20
	台
	130.00 

	831
	沙子
	品牌相当于或优于海螺、华新、CNBM
	
	10
	立方
	60.00 

	832
	防水插座盖板
	品牌相当于或优于公牛，德力西，正泰
	
	10
	个
	3.00 

	833
	腻子粉
	品牌相当于或优于立邦、德高、三棵树
	
	10
	包
	24.00 

	834
	马桶进出水阀套件
	品牌相当于或优于史智金、威迪亚、潜水艇
	
	20
	套
	35.00 

	835
	五一牌90度弯32PVC管垫片
	品牌相当于或优于雄塑、五一、联塑
	90度，DN32
	10
	个
	0.50 

	836
	不锈钢三叶片双向合页
	品牌相当于或优于天卓、卡贝、固特
	
	20
	个
	18.00 

	837
	十字沉头燕尾钉
	品牌相当于或优于固万基、恒虎、天倩
	
	5
	盒
	5.00 

	838
	LED泛光灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、三雄极光
	600w
	10
	个
	350.00 

	839
	镀锌铁管
	品牌相当于或优于华岐、利达、金洲
	dn25
	50
	米
	17.00 

	840
	LED泛光灯
	品牌相当于或优于飞利浦、欧普、三雄极光
	1000W
	2
	盏
	450.00 

	841
	胶钳
	品牌相当于或优于德力西、东成、威克士
	
	30
	把
	16.00 

	842
	钢排钉
	品牌相当于或优于沪心、百得、美特
	st18
	10
	盒
	3.00 


第四章  竞争性磋商响应文件格式

一、竞争性磋商响应文件封面格式

   本

竞争性磋商响应文件（封面）
         采购项目名称：                          

          采购项目编号：                                 
      分标号（如有）：                         

      磋商供应商名称：                        
                                                        年    月    日

二、附  件

附件一 

报  价  表

采购项目名称：                 

采购项目编号：                  
分标号（如有）：                

	序号
	标的名称
	品牌

（如有）
	规格型号
	技术参数及性能配置要求
	数量①
	单位
	单价②
	单项合价

（元）

③=①×②
	备注

	广西医科大学2026年水电五金耗材供应服务1项

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                元）


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。

2、报价指服务费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字）：              

磋商供应商名称（盖章）：                             

报价时间：       年     月    日

最后报价表

采购项目名称：                 

采购项目编号：                  
分标号（如有）：                

	序号
	标的名称
	品牌

（如有）
	规格型号
	技术参数及性能配置要求
	数量①
	单位
	单价②
	单项合价

（元）

③=①×②
	备注

	广西医科大学2026年水电五金耗材供应服务1项

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                元）


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。

2、报价指服务费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、供应商须提前做好最后报价的相关准备，于磋商后在规定的时间内递交附件（最后报价表）。
法定代表人或委托代理人（签字）：              

磋商供应商名称（盖章或签字）：                             

报价时间：       年     月    日（请写磋商当天日期，打印时删除括号内容）
附件二
磋  商  书

广西国建项目管理有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版（将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。）

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性磋商文件磋商供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                                    

开户银行：                           账号/行号：                       

电话/传真：                         电子函件：                         
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：                       

磋商供应商名称（盖章）：                                                
磋商声明书

致：广西国建项目管理有限公司：

                  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品（服务）名称为：                              ；我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品（服务）方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：             

供应商公章：                 
 年    月    日

无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在招标采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标（成交），然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标（成交）；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标（成交）或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

                                                      供应商名称（公章）：             
                                                                       年    月     日

附件三 

商务、技术（服务）响应、偏离情况说明表

采购项目名称：                 

采购项目编号：                  
分标号（如有）：                

	序号
	竞争性磋商文件要求
	竞争性磋商响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	服务（技术）部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性磋商文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”或“满足”的，将导致磋商被拒绝。

                       法定代表人或委托代理人签字：                
                      年   月   日
附件四

法定代表人授权委托书

广西国建项目管理有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

磋商供应商（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：             
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件


附件五

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准

中小企业划型标准
根据工信部联企业〔2011〕300号规定，中小企业各行业划型标准如下：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      单位名称（盖章）：
日  期：
第五章  合同主要条款

目  录
一、合同书 
二、合同附件
1、成交通知书
2、项目采购需求
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10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）
采购合同（格式）

合同编号：
采购单位（甲方）                          

供 应 商（乙方）                            

项目名称编号                       

签  订  地  点                              签 订 时 间                       

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第1条 合同标的

1、服务名称：2026年水电五金耗材供应服务采购项目

2、服务数量：详采购需求。

3、服务内容：详采购需求。

第二条　合同金额
本项目合同金额(大写)人民币                    (¥           元 )(详见报价表)。合同合计金额包括包含货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、耗材二次搬运、更换（退换）耗材的二次搬运等相关服务的全部费用。如采购文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
第三条　服务期限及地点

1、服务期限：交付使用时间按乙方响应文件中所承诺的时间，服务期限自合同签订日期起至送货金额达到合同金额止，保修期内出现质量问题，需派出技术员到达现场处理质量问题，并承担一切费用。
2、地点：甲方指定地点（包含校本部及武鸣校区）。
第四条　售后服务、质保期

1.乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的提供货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方服务中提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对提供货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

5.货物保修期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。

6.乙方提供的服务承诺、质保期及其它具体约定事项。（见合同附件）

7.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 按乙方响应文件承诺。

第五条　付款方式
（1）货款按自然季度结算，每季度最后一月30日前支付已验收合格的货款，付款截止日如遇法定节假日、休息日，付款期限顺延至下一工作日。付款前乙方需将对应付款金额的发票开具给甲方。

（2）甲方以实际采购的数量进行结算，但合计总金额不超过乙方的成交金额。

（3）双方签订合同后，甲方向乙方提出供货服务要求，乙方根据供货清单进行供货，交货验收合格后，每季度最后一月30日前支付已验收合格的货款。

乙方提供相应金额的真实、合法、有效的正式发票。【注：除进口减免税产品外，乙方应提供货款全额的发票（如乙方供应产品为实验设备、装置和器械的，必须开具增值税专用发票）】
第6条　 履约保证金：收取履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的2% 

履约保证金递交方式：允许供应商自主选择以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函、保险单等非现金形式缴纳或提交

保证金指定账户：

开户名：广西医科大学 

开户行：中行南宁市医科大支行 

账  号：622357485287

2、履约保证金退还方式：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。

（3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。
第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  验收

1.乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

2.乙方提供服务时，应将服务中包含货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为服务不达标

3.甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在收到成交人的服务成果提交后七个工作日内进行验收。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

4.乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

5. 对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  3 日内及时予以解决。

第九条　违约责任

1、乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、提供服务过程中因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。                                       

4、甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约服务成果款额5%，超过 五 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的服务成果，涉及运费由甲方承担，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；甲方逾期付服务成果款的，每天向乙方偿付逾期服务成果款额3‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。
5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的服务成果在质量保证期内，因供应商和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决
1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的有资质的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对服务质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对服务质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人审批，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条　签订本合同依据

1、成交通知书

2、项目采购需求

3、磋商书

4、第一次报价

5、商务、技术响应、偏离情况说明表

6、竞争性磋商采购活动记录

7、竞争性磋商应答文件

8、最后报价

9、服务承诺

10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

第十五条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，采购代理机构贰份，甲方执叁份，乙方执壹份。

	甲方（章）           

                 年   月   日
	乙方（章）              

                             年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


附件I：
合同验收报告（格式）

    根据采购合同（采购合同编号：​                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

	序号
	名    称
	货物型号规格、标准及配置

（或服务内容、标准）
	数量
	金额
	与合同约定

是否一致

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	

	合 计 大 写 金 额 ：人民币                             元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	 (应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：



	
	有异议的意见和说明理由：



	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	中标（或成交）供应商签字或盖章：

联系电话：

                            年  月   日
	采购人的意见（盖章）：

联系电话：

   年  月   日


备注：本报告单一式三份（采购人1份、中标人1份、采购代理机构1份）。

附件II：
履约保证金退付意见书
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号： 

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部办理履约保证金退付事宜。
第六章  评标标准

评标标准

一、评标原则

    （一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成）。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的报价、技术、业绩等内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………………20分

（1）本项目为专门面向中小微企业采购项目，不执行价格扣除优惠政策。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评审的最低的报价为20分。

（3）某供应商价格分 = 供应商最低报价（金额）/某供应商报价（金额）× 20分
2、技术分…………………………………………………………………………………………70分

（1）服务方案分（满分25分）

一档（10分）：能提供基本的服务方案，包含采购配送的基本流程和简单质量承诺，但未结合高校水电维修耗材采购的实际特点，服务思路常规，缺乏针对性和亮点

二挡（15分）：方案内容较为完整，包含采购计划、供货流程、质量把控、进度安排等基本模块。服务思路基本合理，但对高校零星维修频次高、耗材品类繁杂等实际需求分析不深，缺乏必要的细节和深度描述。

三档（20分）：在二档基础上，方案更加全面，服务思路清晰且能较好地结合高校水电维修的实际工况。方案涵盖管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施，整体针对性和可行性较强，实施路径明确。

四档（25分）：在三档基础上，方案完善周密，能深入理解项目要求，服务工作思路全面且具有前瞻性。管理措施细致到位，实施流程详尽可操作，进度安排科学合理，质量保证体系健全。整体方案与项目实际高度契合，针对性强、可行性极高，能有效保障采购服务的高质量实施。
注：未提供方案或不满足一档要求，该项不得分。

（2）应急预案分（满分15分）

一档（3分）能提供基本的应急预案，包含简单的突发情况处理思路，但内容笼统，未结合高校水电维修耗材的实际场景，缺乏具体应对措施，可操作性不强。

二档（7分）方案包含一定的应急措施，能针对供货延迟、质量异议等常见突发情况提出基本处理办法，但对学校重大活动保障、节假日维修保障等特殊时段考虑不足，预案缺乏分类应对说明。

三档（11分）在二档基础上，应急预案较为全面，针对供货中断、紧急抢修缺货、质量不合格等不同突发情形制定了分类处理措施，对学校重大活动及节假日期间的耗材保障亦有相应安排，各环节责任分工基本明确，整体可行性较强。

四档（15分）在三档基础上，应急预案完善周密，对各类突发情况分类细致，每类情形对应明确的处置流程、响应时限和责任人。针对学校重大活动、节假日等特殊时期制定专项保障预案，提前做好备货协调和人员安排，预案启动条件清晰、步骤具体可操作，与高校后勤维修保障的实际运行模式高度契合，能最大限度降低突发情况对维修工作的影响。

注：未提供方案或不满足一档要求，该项不得分

（3）供货保障能力分（满分15分）

根据供应商对采购货物的常备库存、订单交付计划、供货及时性承诺，急件保障服务措施，确定各供应商所属档次及分值。

一档（3分）能提供基本的供货保障方案，包含常规库存说明和订单交付计划，但内容笼统。未明确承诺免费送货上门及二次搬运服务，响应时效不清晰，急件保障措施简单，缺乏针对性。

二档（7分）方案包含一定的常备库存承诺和交付计划，能承诺免费送货上门及二次搬运。常规响应时效基本明确，校本部2小时、武鸣校区3小时内送达。提供电话咨询和现场响应服务，但对单次订货无下限、违约处理等要求体现不足，急件保障措施针对性较弱。

三档（11分）方案内容较完整，常备库存合理，交付计划可行。承诺免费送货上门及二次搬运，校本部2小时、武鸣校区3小时内送达。提供7×24小时电话咨询及现场响应服务。明确接受单次订货量不设下限及三次未响应终止合作，但急件保障措施的具体操作细节仍不够充分。

四档（15分）方案内容详细完善，常备库存充足合理，订单交付计划科学可行。承诺免费送货上门及二次搬运，校本部2小时、武鸣校区3小时内送达。提供7×24小时电话咨询及现场响应服务，接到报修后2小时内到达、2小时内排除故障。明确接受采购人单次订货量不设下限，承诺超过三次未能按时响应愿接受终止合作处理。急件保障服务措施具体到位，与高校水电维修急件频发、时效性要求高的实际需求高度契合，针对性强、可行性高。

注：未提供方案或不满足一档要求，该项不得分

(4）售后服务能力及方案分（满分15分）

一档（3分）：仅满足采购文件售后服务要求的；

二档（7分）：满足采购文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有基础服务响应体系，质保期、服务响应时间、服务响应方式中至少一项优于采购要求，无免保期后有偿维护优惠方案；

三档（11分）：满足采购文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于采购文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的；

四档（15分）：满足采购文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于采购文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式。免保期后，备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的，有免费技术巡检方案的。

注：未提供方案或不满足一档要求，该项不得分

3、业绩分………………………………………………………………………………………………10分
磋商供应商自2023年以来类似项目（类似项目指水电五金耗材供应项目），每有一份得2分,满分10分。（以有效的合同、协议或中标/成交通知书复印件为准，原件备查）。
（三）总得分=1 + 2 + 3。

三、成交候选供应商推荐原则

磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。



